## Sheet1
（作成例）
年度 学校環境衛生基準に基づく定期検査 実施早見表
○ この早見表は、学校環境衛生基準において実施すべきこととされている定期検査について一覧に したものである。
○ この早見表により環境衛生検査の実施状況を管理し、園長の責任のもと、必要な検査を確実かつ 適切に実施すること。
○ 環境衛生検査への従事は学校薬剤師の業務とされている。 検査の実施に当たっては、学校薬剤師が自ら行う、学校薬剤師の指導助言の下に教職員が行う、 又は学校薬剤師と相談の上で外部の検査機関に依頼するなど、内容に応じて適切な方法をとること。
○ 実際の検査に当たっては、公益社団法人日本薬剤師会作成の学校環境衛生検査表 (https://www.nichiyaku.or.jp/activities/activity/sanitarysurvey.html) などを活用し、学校薬剤師が実施した内容について園長が報告を受けた上、その記録を5年間保存 すること。
○ この早見表に掲載している定期検査のほか、教職員等により日常的な点検を実施すること。
第１ 教室等の環境
項目 |  |  | 必要な回数等 | 第１回目 実施日 | 第２回目 実施日
換気及び保温等 |  | (1)換気(二酸化炭素) | 毎学年2回
(2)温度
(3)相対湿度
|  | (4)浮遊粉じん | ・エアコンを設置している場合のみ毎学年2回 ・浮遊粉じんは省略可(注1)
(5)気流
|  | (6)一酸化炭素 | 燃焼器具を使用している場合のみ毎学年2回
(7)二酸化窒素
(8)揮発性有機化合物
|  | ア．ホルムアルデヒド | 毎学年1回(省略可)(注1)
イ．トルエン
|  | ウ．キシレン | 必要な場合に毎学年1回
エ．パラジクロロベンゼン
オ．エチルベンゼン
カ．スチレン
|  | (9)ダニ又はダニアレルゲン | 毎学年1回
採光及び照明 |  | (10)照度 | 毎学年2回
(11)まぶしさ
騒音 |  | (12)騒音レベル | 毎学年2回(省略可)(注1)
(注1)「省略可」とあるものは、検査の結果が著しく基準値を下回る場合には以後保育室等の環境に変化が認められない限り 次回からの検査を省略できるが、その場合には学校薬剤師からの書面による省略許可を得た上、最後に行った検査の結果 とともに保存しておくこと。
第２ 飲料水等の水質及び施設・設備
１．飲料水【（ア）～（エ）のうち、当てはまるものについて検査を実施すること】
（ア）上水道水源の飲料水(直結給水)の場合
項目 |  |  | 必要な回数等 | 第１回目 実施日
水質 |  |  | 検査不要
施設 ・設備 |  | (1)給水源の種類 | 毎学年1回
(2)維持管理状況
(3)貯水槽の清潔状態
（イ）上水道水源の飲料水(専用水道に該当するもの)の場合
項目 |  |  | 必要な回数等 | 第１回目 実施日
水質(水道法施行規則第15条に定める色・濁り・消毒の残留効果とその他51項目） |  |  | (水道法に基づき毎日～3か月に1回以上実施) | (水質検査計画を作成し実施)
施設 ・設備 |  | (1)給水源の種類 | 毎学年1回
(2)維持管理状況
(3)貯水槽の清潔状態
（ウ）上水道水源の飲料水(貯水槽経由給水で、専用水道以外)の場合
項目 |  |  | 必要な回数等 | 第１回目 実施日
水質(10項目(※)) (※)一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物・pH値・味・臭気・色度・濁度・遊離残留塩素 |  |  | 毎学年1回
施設 ・設備 |  | (1)給水源の種類 | 毎学年1回
(2)維持管理状況
(3)貯水槽の清潔状態
（エ）井戸水水源の飲料水(専用水道以外)の場合
項目 |  |  | 必要な回数等 | 第１回目 実施日 | 第２回目 実施日
水質 |  | ア．専用水道が実施すべき水質検査の項目 | 毎日～3か月に1回(項目により異なる) | 項目数が多いため、適宜別紙を作成する等すること。
イ．遊離残留塩素
施設 ・設備 |  | (1)給水源の種類 | 毎学年2回
(2)維持管理状況
(3)貯水槽の清潔状態
２．飲料水の原水【上水道以外の水源を利用している場合のみ、原水の検査を実施する】
（ア）専用水道(上水道水源以外)の原水、井戸水等を水源とする飲料水の原水
項目 |  |  | 必要な回数等 | 第１回目 実施日
水質(9項目(※)) (※)一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物・pH値・味・臭気・色度・濁度 |  |  | 毎学年1回
３．雑用水
項目 |  |  | 必要な回数等 | 第１回目 実施日 | 第２回目 実施日
水質(5項目(※)) (※)pH値・臭気・色度・濁度・遊離残留塩素 |  |  | 雨水、飲用以外の井戸水、工業用水、再処理水などを水洗トイレや樹木への散水などに用いる場合、毎学年2回
施設・設備
第３ 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫及び教室等の備品の管理
項目 |  |  |  | 第１回目 実施日 | 第２回目 実施日 | 第３回目 実施日
学校の清潔 |  | (1)大掃除の実施 | 毎学年3回
|  | (2)雨水の排水溝等 | 毎学年1回
(3)排水の施設・設備
ネズミ、衛生害虫 |  | (1)ネズミ、衛生害虫等 | 毎学年1回
教室等の 設備 |  | (1)黒板面の色彩 | 黒板がある場合のみ毎学年1回
第４ 水泳プール
項目 |  |  | 必要な回数等 | 第１回目 実施日 | 第２回目 実施日 | 第３回目 実施日
水質 |  | (1)遊離残留塩素 | 使用日積算30日以内ごとに1回
(2)pH値
(3)大腸菌
(4)一般細菌
(5)有機物(過マンガン酸カリウム消費量)
(6)濁度
|  | (7)総トリハロメタン | 使用期間中1回(省略可)(注2)
|  | (8)循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置がある場合のみ毎学年1回
施設・設備 |  | (1)プール本体の衛生状況等 | 毎学年1回
|  | (2)浄化設備及びその管理状況 | 浄化設備がある場合のみ毎学年1回
|  | (3)消毒設備及びその管理状況 | 消毒設備がある場合のみ毎学年1回
|  | (4)屋内プール | 屋内プールがある場合のみ毎学年1回
ア．空気中の二酸化炭素
イ．空気中の塩素ガス
ウ．水平面照度
(注2)総トリハロメタンについては、汚染を防止するために1週間に1回以上全換水する場合は検査を省略できる。