## Sheet1
(作成例)
環境衛生日常点検表（令和 年 月）
項目 |  | 点検のポイント | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
教室等の環境 | 換気 | 教室に不快な刺激や臭気がないか
換気が適切に行われているか
| 温度 | １８℃以上、２８℃以下であるか
| 明るさとまぶしさ | 黒板面、机上等の文字、図形等がよく見える明るさか
黒板面、机上面及びその周辺に見え方を邪魔するまぶしさがないか
黒板面に光る箇所がないか
| 騒音 | 先生の声等が聞き取りにくくないか
飲料水等の水質及び施設等・設備 | 飲料水の水質 | 給水栓水は遊離残留塩素が0.1mg/L(汚染の恐れあるときは0.2 mg/L)以上あるか
給水栓水は外観、臭気、味等に異常がないか
冷水器等飲料水も上記と同様に管理されているか
| 雑用水の水質(該当する場合のみ) | 給水栓水は遊離残留塩素が0.1mg/Ｌ(汚染の恐れあるときは0.2 mg/Ｌ)以上あるか。
給水栓水は外観、臭気に異常がないか
| 飲料水等の施設・設備 | 水飲み・洗口、手洗い場、足洗い場及びその周辺は清潔で破損や故障がないか
配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備及びその周辺は清潔か
学校の清潔及びネズミ・衛生害虫 | 園の清潔 | 教室、廊下等の施設及び机、いす、黒板等教室の備品等は清潔で破損はないか
運動場・砂場等は清潔でゴミや動物の排泄物等がないか
便所の施設・設備は清潔で破損や故障がないか
排水溝やその周辺は泥や砂が堆積しておらず、悪臭はないか
飼育動物の施設・設備は清潔で破損がないか
ごみ集積場、ごみ容器等及びその周辺は清潔か
| ネズミ・衛生害虫等 | ネズミ・衛生害虫等 校舎・校地内にネズミ・衛生害虫等の生息がないか
水泳プール | プール水等及び附属施設・設備等 | 適切な管理を行い、その状況をプール管理日誌等に記録しているか
１ 当番の者は、点検のポイントに注意し、点検を行う。
２ 毎授業日、評価欄に○又は×を付け、×の場合、内容を記載の上、園長に報告する。（又はこの表の各項目について点検を実施し、その結果については、園日誌に「環境衛生日常点検 異常 有 無」という項目を設けて対応する。）
３ 異常などを改善した場合には、園日誌に、改善した日付と内容を記載する。
４ 特別な異常又は異変に気付いた者は、園長に報告する。
５ 適宜、幼稚園の状況に合わせて、この表に追加又は削除の上、利用すること。
６ 点検の記録は3年間保存すること。
- 116 -