## Sheet1
◎必要対策量の算出
【雨水流出増加行為に対する必要対策量V1の算出】
・計画区域面積 |  |  |  | ha |  |  |  |  | ・地域別調整容量 Va
・行為前宅地等面積 |  |  |  | ha |  |  |  |  | 県南 | 950
・行為後生産緑地面積 |  |  |  | ha |  |  |  |  | 県北 | 700
・行為後森林面積 |  |  |  | ha |  |  |  |  | 秩父 | 1100
・流出抑制対象面積 A |  |  | 0 | ha
・地域別調整容量 Vｂ
・地域別調整容量 Va |  |  |  | m3/ha |  |  |  |  | 県南 | 0.4309
・地域別調整容量 Vｂ |  |  |  | m3/s/ha |  |  |  |  | 県北 | 0.4704
・浸透効果量 Q |  |  |  | m3/s |  |  |  |  | 秩父 | 0.2963
・必要対策量 V1 |  |  | #DIV/0! | m3
【盛土行為に対する必要対策量V2の算出】 |  |  |  | ※必要に応じてブロック分けを行うこと
・湛水想定区域内で盛土をする面積 A | [5 empty] | ha
・平均湛水深または最大盛土厚の最小値 ｈ | [5 empty] | ｍ
・必要対策量 V2 |  |  |  |  | 0 | m3
・開発行為に伴う合計必要対策量 V1+V2 |  |  |  |  | 貯留施設の貯留量 V
#DIV/0! | m3 | ＜ |  |  |  | m3 | ・・・ | #DIV/0!
◎放流量に対する放流断面の算出
【許容放流量Qの算出】
・流出抑制対象面積 A |  |  |  | 0 | ha
・放流先水路等の許容比流量 Vc |  |  |  |  | m3/s/ha | ・・・ | OK
・許容放流量 Q |  |  |  | 0 | m3/s
【放流断面積（オリフィス）aの算定】
・流量係数 C |  |  |  | 0.6
・許容放流量 Q |  |  |  | 0 | m3/s
・重力加速度 ｇ |  |  |  | 9.8 | m3/s2
・H.W.Lからのオリフィス中心までの水深 ｈ |  |  |  |  | ｍ
・放流断面積 a |  |  |  | #DIV/0! | m2
【実放流量Q'の算出】
・実放流断面積 a' |  |  |  |  | m2
・流量係数 C |  |  |  | 0.6
・重力加速度 ｇ |  |  |  | 9.8 | m3/s2
・H.W.Lからのオリフィス中心までの水深 ｈ |  |  |  | 0 | ｍ
・実放流量 Q' |  |  |  | 0 | m3/s
・実放流量 Q' |  |  | 許容放流量 Q
0 | m2 | ＜ | 0 | m3/s | ・・・ | NG
<参考>
【貯留施設が満杯となった場合、排水完了までに要する時間】※12hr以内であることが望ましい
貯留施設の貯留量 V |  |  | 実放流量 Q'
0 | ÷ |  | 0 | × | 3600 | ＝ | #DIV/0! | hr
<使用方法>
・黄色セルに数値を入力してください