## 15-32
h30
15-32 河川の水質測定結果 （平成28年度）
| 河川 ・測定地点 |  | 環境 基準類型 |  | 水素イオン 濃度(ｐＨ) | 生物化学的 酸素要求量 ＢＯＤ(mg/L) | 化学的 酸素要求量 ＣＯＤ(mg/L) | 浮遊 物質量 ＳＳ(mg/L) | 溶存酸素量 ＤＯ(mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 全窒素 (mg/L) | 全りん (mg/L) | 全亜鉛 (mg/L)
|  |  | 一般 | 生物
荒川
|  | 笹目橋 | C | 生物Ｂ | 7.6 | 3.2 | 6.6 | 7 | 7.5 | 11000 | 8.4 | 0.37 | 0.023
|  | 治水橋 | A | 生物Ｂ | 7.7 | 1 | 3.1 | 8 | 9.6 | 17000 | 2.1 | 0.1 | 0.006
|  | 開平橋 | A | 生物Ｂ | 7.6 | 1 | 3.4 | 14 | 9.8 | 33000 | 2.1 | 0.11 | 0.008
|  | 久下橋 | A | 生物Ｂ | 7.8 | 0.8 | 3 | 12 | 9.7 | 63000 | 1.5 | 0.076 | 0.009
|  | 正喜橋 | A | 生物特Ｂ | 7.9 | 0.6 | 2.7 | 21 | 10 | 55000 | 1.2 | 0.062 | 0.005
|  | 親鼻橋 | A | 生物Ａ | 8.2 | 0.6 | 2.1 | 3 | 11 | 6100 | 1 | 0.047 | 0.002
|  | 中津川合流点前 | AA | 生物Ａ | 8 | < 0.5 | 1.2 | 5 | 11 | 1000 | 0.38 | 0.011 | 0.001
入間川
|  | 入間大橋 | A | 生物Ｂ | 7.6 | 1.7 | 4.3 | 9 | 9.7 | 120000 | 3.9 | 0.22 | 0.006
|  | 落合橋 | A | 生物Ｂ | 8 | 0.6 | 2.4 | 4 | 11 | 7800 | 2.8 | 0.091 | 0.004
|  | 給食センター前 | A | 生物Ａ | 8.2 | 0.5 | 1.6 | 1 | 11 | 6600 | 0.95 | 0.04 | 0.002
中川
|  | 八条橋 | C | 生物Ｂ | 7.6 | 2.4 | 5.8 | 23 | 8.8 | … | 3 | 0.17 | 0.011
|  | 豊橋 | C | 生物Ｂ | 7.5 | 2.1 | 6.3 | 28 | 7.1 | … | 2.6 | 0.19 | 0.012
綾瀬川
|  | 内匠橋 | C | 生物Ｂ | 7.4 | 2.1 | 6.1 | 25 | 5.9 | … | 4.1 | 0.21 | 0.023
|  | 畷橋 | C | 生物Ｂ | 7.5 | 2.7 | 5.2 | 18 | 8.8 | 15000 | 3.7 | 0.23 | 0.013
元荒川
|  | 中島橋 | C | 生物Ｂ | 7.7 | 3 | 5.2 | 13 | 9.7 | 8800 | 3.2 | 0.18 | 0.019
新河岸川
|  | 笹目橋 | C | 生物Ｂ | 7.1 | 2.9 | 6.4 | 12 | 7.2 | 140000 | 8.5 | 0.46 | 0.027
|  | いろは橋 | C | 生物Ｂ | 7.1 | 2.1 | 4.9 | 14 | 7 | 1100000 | 6.4 | 0.17 | 0.015
利根川
|  | 栗橋 | A | 生物Ｂ | 7.7 | 1.1 | 3.4 | 11 | 10 | 6000 | 2.4 | 0.11 | 0.008
|  | 利根大堰 | A | 生物Ｂ | 7.6 | 0.8 | 3 | 9 | 9.9 | 5600 | 2.5 | 0.11 | 0.007
|  | 坂東大橋 | A | 生物Ｂ | 7.5 | 0.7 | 2.7 | 8 | 11 | 7000 | 1.6 | 0.075 | 0.006
江戸川
|  | 流山橋 | A | 生物Ｂ | 7.7 | 0.8 | 3.1 | 18 | 9.5 | 23000 | 2.3 | 0.11 | 0.007
資料：県水環境課 「公共用水域及び地下水の水質測定結果」
注) 1 数値は、各水域の環境基準点における年度平均値である。
注) 2 生物化学的酸素要求量の<0.5は、最小値（0.5）未満のもの。
注) 3 環境基準類型の一般とは、人が利水活動を行うために維持されることが望ましい基準をいう。
注) 4 環境基準類型の生物とは、魚などの水生生物が生息するために維持されることが望ましい基準をいう。