## 全体
様式１３
病院自主検査表
病院
Ⅰ 病 院 検 査 基 準
１ 医療従事者
２ 管理
３ 帳票・記録
４ 業務委託
５ 防火・防災体制
６ 放射線管理
Ⅱ 構 造 設 備 基 準
１ 病室等
２ 放射線装置及び同使用室
埼玉県保健医療部
埼玉県 保健所
病院自主検査表
病 院 名
Ⅰ 病院検査基準
１ 医療従事者
1－1 医師数 医療法21.1.1 医療法施行規則19.1.1 |  |  |  | 標準数 | 現在数 |  |  |  | 過不足数 | 充足率
[5 empty] | 常勤 | 非常勤 |  | 計 |  | ％
延べ数
換算後
|  | 患者数に対応した医師が確保されている。 | [8 empty] | いる | いない | 該当なし
1－2 歯科医師数 法21.1.1 則19.1.2.ｲ |  |  |  | 標準数 | 現在数 |  |  |  | 過不足数 | 充足率
[5 empty] | 常勤 | 非常勤 |  | 計 |  | ％
延べ数
換算後
|  | 患者数に対応した歯科医師が確保されている。 | [8 empty] | いる | いない | 該当なし
1－3 薬剤師数 法21.1.1 則19.2.1 |  |  |  | 標準数 | 現在数 |  |  |  | 過不足数 | 充足率
[5 empty] | 常勤 | 非常勤 |  | 計 |  | ％
延べ数
換算後
|  | 患者数に対応した薬剤師が確保されている。 | [8 empty] | いる | いない | 該当なし
1－4 看護師数 法21.1.1 則19.2.2 |  |  |  | 標準数 | 現在数 |  |  |  | 過不足数 | 充足率
[5 empty] | 常勤 | 非常勤 |  | 計 |  | ％
延べ数
換算後
|  | 患者数に対応した看護師が確保されている。 | [8 empty] | いる | いない | 該当なし
1－5 看護補助者数 法21.1.1 則19.2.3 |  |  |  | 標準数 | 現在数 |  |  |  | 過不足数 | 充足率
[5 empty] | 常勤 | 非常勤 |  | 計 |  | ％
延べ数
換算後
|  | 患者数に対応した看護補助者が確保されている。 | [8 empty] | いる | いない | 該当なし
1－6 (管理)栄養士数 法21.1.1 則19.2.4 |  |  |  | 標準数 | 現在数 |  |  |  | 過不足数 | 充足率
[5 empty] | 常勤 | 非常勤 |  | 計 |  | ％
延べ数
換算後
|  | 患者数に対応した栄養士が確保されている。 | [8 empty] | いる | いない | 該当なし
（参考）助産師数 |  |  |  | 法21.1.1 則19.2.2 | [6 empty] | いる | いない | 該当なし
産婦人科又は産科の入院患者がいる場合に１人以上
２ 管 理
2－1 医療法の手続 | [8 empty] | 法7.1 法7.2 法22 法27 医療法施行令4.1 令4の2 令4の3 則22 則24～則29
| 1. 構造設備の使用許可を受けている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 届出事項に変更が生じた時、その届出がなされている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 3. 許可事項に変更が生じた時、その許可を受けている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 4. 地域医療支援病院又は特定機能病院として定められた事項を有している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 5. 診療用放射線装置の各届出がなされている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
2－2 患者の入院状況 | [8 empty] | 則10.1.1～則10.1.6 則30の15.1 則30の15.2
| 1. 病室に定員を超えて患者を入院させていない。（臨時応急の場合を除く。） | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 病室以外の場所に患者を入院させていない。（臨時応急の場合を除く。） | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 3. 精神病患者又は感染症患者をそれぞれの病室以外の場所に入院させていない。（臨時応急の 場合を除く。） | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 4. 病毒感染の危険のある患者からの感染を防止する措置がとられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 病毒感染の危険のある患者を他の患者と同室に入院させていない。
| □ | 当該患者を入院させた室を消毒せずに他の患者を入院させていない。
| □ | 当該患者の用に供した被服、寝具、食器等を消毒しないで他の患者に使用していない。
| 5. 照射装置または器具を体内に挿入して治療を受けている患者又は同位元素により治療を受けて いる患者を放射線治療病室以外の病室に入院させていない。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 6. 放射線治療病室に他の患者を入院させていない。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
2－3 新生児の管理 | [8 empty] | 法15.1 法20 則19.2.2
| 1. 新生児に対する適当な管理体制及び看護体制 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 新生児に対して適当な看護要員の配置及び責任体制が確立されている。
| □ | 新生児の識別が適切に行われている。
| 2. 火災等緊急時における新生児の避難体制が整備されており、避難に必要な器具が備えられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
2－4 医師の宿直 | [8 empty] | 法16 則9の15の2 |  | いる | いない
| □ | 医師不在の時間帯がない。
| □ | 当直日誌等により引継ぎが行われていることが確認できる。
2－5 医薬品の取扱い | [8 empty] | 法15.1 法20 則14
| 1. 毒劇薬の区別と施錠保管 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 毒薬又は劇薬が他のものと区別されている。
| □ | 毒薬を貯蔵配置する場所に施錠がされている。
| 2. 毒劇薬の表示 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 毒薬は、黒字に白枠、白字をもってその品名及び「毒」の字を記載している。
| □ | 劇薬は、白字に赤枠、赤字をもってその品名及び「劇」の字を記載している。
| 3. その他の医薬品の管理 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 麻薬取扱者は、麻薬の保管をそれ以外の医薬品と区別し、施錠管理している。
| □ | 調剤済の麻薬を病棟で保管する場合、病棟の麻薬金庫に保管している。
| □ | 向精神薬の保管場所は、医療従事者が不在となる場合は施錠されている。
| 4. 調剤所の衛生と防火管理 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 調剤所、ナースステーションで医薬品及び容器の清潔保持が図られている。
| □ | 引火性の薬品（アルコール類等）が火気の近くに保管されていない。また、不燃物の保管庫に保管されている。
（参 考）
| ◇ 医薬品が適切に管理されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 保管場所・方法 （ □ 常温医薬品 □ 冷所保存医薬品 □ 遮光医薬品 ）
| □ | 開封後使用期限の設定と周知
| □ | 調剤室に職員が不在の際は施錠している
| □ | 鍵の管理責任者（ ） □ 入退室記録
2－6 医療機器等の清潔保持及び維持管理 | [8 empty] | 法20
| 1. 医療機器及び看護用具の清潔保持 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 適切な滅菌装置や消毒薬を使用している。
| □ | 廊下等に医療機器又は看護用具が放置されていない。
| 2. 病棟諸設備の清潔保持 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 清潔リネンはリネン庫に保管している。また、リネン庫に清潔リネン以外を保管していない。
| □ | ベット、マットレス等の寝具類は清潔に保たれている。
| □ | 水周り（手洗い場、便所、流し台、汚物処理室、浴室等）が清潔に保たれている。
| □ | 病室及びナースステーションにおける空調機器の保守点検を定期的に実施し、清潔に保たれている。
2－7 調理機械、器具の清潔保持及び保守管理 | [8 empty] | 法15.1 法20 則20.1.8 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 給食施設の施設・設備が清潔に保たれ、衛生上適切な管理が行われている。
| □ | 簡易専用水道（有効容量１０㎥超）の場合、受水槽・高置水槽について指定検査機関による検査を年１回受けている。
| □ | 簡易専用水道（有効容量１０㎥超）の場合、受水槽・高置水槽について水質検査、清掃を年１回実施している。
| □ | 専用水道にあたる場合、水質検査実施している。
| □ | 特定小規模貯水槽水道にあたる場合、日常的に衛生的な維持管理を行っている。
| □ | 定期的に害虫駆除を実施している。
（参 考）
| ◇ 食品衛生法施行条例及び施行規則に基づく基準に適合している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
2－8 職員の健康管理 | [8 empty] | 法15.1 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 全職員（非常勤含む）の健診実施
| □ | 他で受けた非常勤職員の健診結果が保管されている。
| □ | 胸部ＸＰ結果「要精査者」の精密検査結果を把握している。
| □ | 雇入れ時の健康診断を実施している。
| □ | 定期健康診断を１年以内ごとに１回受けているか。（※ 医師の判断により省略項目有）
（ 既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、身長、体重、腹囲、視力、聴力、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、
血糖、尿検査、心電図、喀痰検査、胸部エックス線検査）
| □ | 深夜業務従事者には、当該業務への配置替えの際及び６月以内ごとに１回、健康診断を受けているか。
| □ | 給食業務従事者には、雇用時又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を受けているか。
| □ | 放射線業務従事者には、雇用時又は当該業務への配置替えの際、その後６ｶ月以内ごとに１回、健康診断を受けているか。
| □ | 医師・歯科医師 □ 放射線技師 □ その他（ ）
検査項目 □ ①被ばく歴の有無の調査・評価 □ ②白血球数・白血球百分率 □ ③赤血球数・血色素量又はヘマトクリック値
□ ④白内障に関する眼の検査 □ ⑤皮膚の検査
※ ②～⑤は前年１年間に受けた実効線量が５mＳvを超えず、かつその年１年に受ける実効線量が５mＳvを超える恐れのない場合は、
医師が必要と認めなければ省略可。超える場合は、医師が必要ないと認めれば省略可。
2－9 医療の情報の提供 | [8 empty] | 法1 法6の3.1～法6の3.3 則1の2 則1の2の2 則1の3 |  | いる | いない
| □ | 基本情報に変更があった場合、当該事項が報告されている。
| □ | 報告した情報を病院において閲覧に供している。
2－10 医療の安全管理のための体制の確保 | [8 empty] | 法1 法6の10 法15.1 法17 則1の11.1 則9の20の2 則9の25 則12
| 1. 医療の安全管理のための指針が整備されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 基本的考え方 □ 医療に係る安全管理のための委員会（医療安全管理委員会）、組織に関する基本的事項
| □ | 従事者に対する研修に関する基本方針
| □ | 事故報告等に基づく医療安全確保を目的とした改善方策に係る基本方針（情報収集、改善策の策定、実施後の評価）
| □ | 医療事故発生時の対応に関する基本方針（医療安全管理委員会に報告すべき事例の範囲、報告の手順を含む。）
| □ | 医療従事者と患者との情報の共有に関する基本方針（患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を含む。）
| □ | 患者からの相談への対応に関する基本方針 □ その他医療安全の推進のために必要な基本方針
周知方法 （ □ 全職員に配布 □ 各部署に配布 □ 掲示 □ （ ） ）
最新改訂 （ 年 月）
| 2. 医療に係る安全管理のための委員会が設置され、安全管理のための業務を行っている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 各部門の安全管理のための責任者等で構成された医療に係る安全管理のための委員会（医療安全管理委員会）を設置している。
| □ | 医療安全管理委員会の管理及び運営規程を定めている。 □事故事例が速やかに医療安全管理委員会へ報告されている。
| □ | 医療安全管理委員会を月１回程度開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催している。
| □ | 重大な問題等が発生した場合、医療安全管理委員会において速やかな原因の究明のための調査及び分析を行っている。
| □ | 医療安全管理委員会において、事故事例の分析の結果を活用し改善策の立案及び実施並びに院内全体への周知を行っている。
| □ | 医療安全管理委員会において、改善策の実施状況の調査及び見直しを行っている。
| □ | 議事録の作成 □ 議事録の従業者への周知
| 3. 医療に係る安全管理のための職員研修が実施されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策について職員研修を実施し、周知徹底している。
| □ | 病院等全体に共通する安全管理に関する内容の研修を年２回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催している。
| □ | 研修内容の記録（開催又は受講日時、場所、出席者、研修項目等）
|  | ― 参 考 ― |  | <最近２回の研修実施日及び内容>
【 月 日実施 受講者数 名】 （テーマ ）
【 月 日実施 受講者数 名】 （テーマ ）
| □ | 当該病院における事例等を取り上げ職種横断的に実施している。
| □ | 研修計画 □ 研修評価 □ 未受講者への対応 （ □ 資料配布 □ 伝達講習 □ なし ）
| 4. 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講じている。 | [9 empty] | いる | いない
※ インシデント（ヒヤリ、ハット）、アクシデントの報告制度、重大事故発生時の体制整備
| □ | 発生した事故等が、医療の安全管理のための指針に基づき、医療安全管理委員会へ報告され、事例の収集及び分析検討が行われている。
| □ | 改善策の立案及びその実施状況を評価し、病院内で情報を共有している。
| □ | 重大事故発生時は、速やかに管理者へ報告している。
| □ | 重大事故発生時の改善策については、背景要因及び根本原因を分析し効果的な再発防止策等を検討している。
| □ | 事故報告は診療録、看護記録等に基づき作成している。
|  | 報告件数（直近３カ月） |  |  | 月 | 月 | 月
|  | インシデント（ヒヤリ、ハット） |  |  | 件 | 件 | 件
|  | アクシデント |  |  | 件 | 件 | 件
| □ | 医療安全のためのマニュアルが整備されている。（ □ 医療事故防止マニュアル □ その他（ ） ）
| □ | 重大事故発生時の体制を整備している。
| □ | 重大事故発生時の夜間・休日を含む院内外の報告連絡体制を整備している。
| 5. 発生した医療事故について再発防止策が院内に周知されるとともに遵守されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 6. 医療安全管理責任者等を配置している。 〈対象：特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院等〉 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 特定機能病院において、医療安全管理責任者を配置し、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を統括している。
| □ | 臨床研究中核病院において、専任の医療に係る安全管理を行う者を配置している。
| □ | 臨床研修病院及び歯科医師臨床研修施設において、医療に係る安全管理を行う者を配置している。
| □ | 上記の者が、医療の安全管理を行う部門の業務の企画立案及び評価、安全管理に関する職員の意識向上や指導等の業務を行っている。
安全管理責任者等氏名 （ ） □ 専従 □ 専任 □ 兼任
（ □ 医師 □ 歯科医師 □ 薬剤師 □ 看護師 ）
□ 医療安全に関する必要な知識を有する者 □ 医療安全管理部門に所属
□ 安全管理委員会の構成員 □ 配置に関する規定
| 7. 医療に係る安全管理を行う部門が設置されている。 〈対象：特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院等〉 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
※ 安全管理者及びその他必要な職員で構成され、安全管理委員会の決定方針に基づき、組織横断的に院内の安全管理を担う部門
| □ | 安全管理を担う部門の設置 部門名称（ ）
| □ | 医療安全管理委員会に係る事務の実施 □ 医療に係る安全に係る連絡調整の実施
| □ | 事故等に関する診療録、看護記録等への記載の確認及び指導
| □ | 患者又はその家族への説明など事故発生時の対応状況の確認及び指導
| □ | 事故等の原因究明の実施、その他の対応の状況の確認及び当該確認の結果に基づく従業者への必要な指導
| □ | 医療に係る安全の確保のための対策の推進 □ 安全管理を担う部門の運営に係る規定
| 8. 患者からの相談に適切に応じる体制が確保されている。 〈対象：特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院等〉 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 患者相談窓口の設置
| □ | 院内掲示 （ □ 窓口の趣旨 □ 設置場所 □ 対応時間 □ 担当者・責任者 ）
| □ | 規約整備 （ □ 担当職員 □ 相談後の取扱 □ 守秘義務 □ 管理者へ報告 ）
| □ | 患者、家族等が不利益を受けないような配慮 □ 担当者の研修
| 9. 医療事故（予期しない死亡・死産）が発生した場合の対応 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 医療事故（当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの）が発生した場合には遅滞なく、医療事故調査・支援センターに報告している。
| □ | 医療事故調査制度の報告をするにあたっては、あらかじめ医療事故に係る死亡した者の遺族に対して説明を行っている。
| □ | 医療事故が発生した場合には、速やかにその原因を明らかにするための調査（医療事故調査）を行っている。
| □ | 医療事故調査が終了したときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターに報告している。
| □ | 医療事故調査の結果を報告するにあたって、あらかじめ遺族に対する説明を行っている。（遺族の所在が不明な場合は不要）
| □ | 院内における死亡及び死産事例の発生が管理者に速やかに報告され、医療事故を確実に把握するための体制を確保している。
| 10. 事故等事案の登録分析機関への提出がされている。 〈対象：特定機能病院及び事故等報告病院〉 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
2－11 院内感染対策体制の確保 | [8 empty] | 法6の12 法15.1 法17 則1の11.2.1 則9の20の2
| 1. 院内感染対策の指針が整備されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 基本的な考え方 □ 委員会、組織 □ 従業者研修 □ 院内感染発生時の対応
| □ | 感染症発生状況の報告 □ 指針の閲覧 □ 患者からの相談対応 □ その他院内感染対策の推進に必要な事項
周知方法 （ □ 全職員に配布 □ 各部署に配布 □ 掲示 □ （ ） ）
最新改訂 （ 年 月）
| 2. 院内感染対策のための委員会が開催されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 委員会管理運営規程 □ 開催頻度 （ □ 毎月 □ か月に１回 □ その他（ ） ）
| □ | 全部署の代表者で構成されているか
責任者 （ □ ＩＣＤ □ ＩＣＮ □ 医師 □ 看護師 □ その他（ ） ）
| □ | 管理者への報告（重大な検討内容について）
| □ | 感染発生原因の分析、改善策の立案・実施及び従業者への周知
| □ | 委員会で立案された改善策の実施状況の調査・見直し
| □ | 議事録の作成
決定事項の周知方法 （ □ 議事録の回覧 □ 配布 □ 口頭伝達 □ その他（ ） ）
| 3. 院内感染対策のための研修が実施されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 院内感染対策のための基本的考え方、具体的方策について、研修を通じて従事者へ周知徹底している。
| □ | 病院等全体に共通する院内感染に関する内容の研修を、年２回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催している。
| □ | 研修内容の記録（開催又は受講日時、場所、出席者、研修項目等）
| □ | 当該病院における事例等を取り上げ職種横断的に実施している。
|  | － 参 考 － |  | <最近２回の研修実施日及び内容>
【 月 日実施 受講者数 名】 （テーマ ）
【 月 日実施 受講者数 名】 （テーマ ）
| □ | 研修計画 □ 研修評価 □ 未受講者への対応 （ □ 資料配布 □ 伝達講習 □ なし ）
| 4. 発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 院内感染対策マニュアルの整備
| □ | 院内感染対策マニュアルの定期的な改正（最新改訂 年 月）
| □ | 院内感染対策マニュアルの周知方法 （ □ 全職員へ配布 □ 各部署へ配布 □ その他（ ） ）
| □ | 標準予防策 （ □ 手洗い方法 □ 擦式消毒薬使用方法 □ 防護具使用基準 □ 医療用具の消毒方法
□ 院内の消毒薬剤の種類と使用方法 □ その他 （ ） ）
| □ | 感染経路別予防策 （ □ 接触感染 □ 飛沫感染 □ 空気感染 ）
| □ | 外来患者の対応策 （ □ トリアージ診療 □ マスクの使用 □ マスク販売機設置 ）
| □ | 職業感染防止対策
針刺し事故発生時の対応 （ □ Ｂ型肝炎 □ Ｃ型肝炎 □ ＨＩＶ ）
| □ | 疾患別感染対策 （ □ 結核 □ 薬剤耐性菌 □ ウイルス性肝炎 □ 腸管出血性大腸菌 □ 疥癬
□ インフルエンザ □ ノロウイルス □ その他 （ ） ）
| □ | 院内感染の発生を疑った時の夜間・休日を含む院内の連絡体制 □ 行政機関への報告体制
| □ | 耐性菌対策（抗菌薬使用基準） □ 患者・家族への説明・対応に関する規定
| □ | 院内の清掃作業方法 □ 感染性廃棄物処理方法
| □ | 職員のウィルス抗体検査及びワクチン接種についての院内規定
（ □ Ｂ型肝炎 □ インフルエンザ □ その他 （ ） ）
※小児科 （ □ 罹患歴確認 □ 抗体検査 ： 風疹 ・ 麻疹 ・ 水痘 ・ 流行性耳下腺炎 ）
<病棟巡視> 病棟内の院内感染対策が適正になされている | [10 empty] | いる | いない
| □ | 院内感染マニュアルが病棟に配備され活用されている。
| □ | 清潔・不潔区域の区分が適正である。
点滴調合場所に検体や使用済み点滴チューブなどの不潔な物品が放置されていない。
| □ | 水周りが清潔に使用されている。
液体石鹸の使用 ・ 紙タオルの使用 ・ 紙タオルの設置場所は適正か ・ 清潔と不潔の区分
| □ | 廃棄物の処理が適正である。
ベッドサイドで行う際は注射針は専用BOXに廃棄している。
NSステーション内では足踏み式廃棄BOXを使用している。
感染性廃棄物の一時保管場所は安全な場所である。（出入口など危険場所ではない）
| □ | リネン庫が適正に使用されている。
汚染されたリネンが置かれていない ・ リネン以外の物がない。
| □ | 廊下に感染性のある物（ガウン等）が放置されていない。
| □ | 汚物室に排泄物が処理されず放置されてない。
（参 考）
| ◇ 院内感染の発生状況の定期的な把握がなされている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 感染情報レポート □ 作成頻度 （ □ 週１回 □ その他（ ） ）
| □ | 感染情報レポートの感染対策委員会における報告と分析
| ◇ 感染制御を専門に行う組織がある。（院内感染対策チーム＝ICT） | [9 empty] | いる | いない
| □ | 院内の定期的巡回（感染症発生状況の把握）
| □ | 感染予防に関するコンサルテーションと指導
| □ | その他の活動 （ ）
| ◇ 院内感染予防策に関する現場教育が行われている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 手洗いの実施状況の把握 □ 手袋、ガウン等防護具の使用に関する教育
| □ | 対象患者及び家族への指導、説明方法
| ◇ 地域での連携体制がとられている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 感染対策向上加算を取得している。
□ 加算１取得 １連携病院
２連携病院
□ 加算２取得 １連携病院
□ 加算３取得 １連携病院
| □ | 地域の病院等の専門家に相談できる体制の整備 （相談先： ）
| ◇ 院内感染対策を行う者が配置されている。<対象：特定機能病院以外> | [9 empty] | いる | いない
病院種別 （ □ 地域医療支援病院 □ その他 ）
該当者氏名 （ ） □ 医師 □ 歯科医師 □ 薬剤師 □ 看護師
□ 専従 □ 専任 □ 兼任 □ 院内感染対策に関する必要な知識を有する者
□ 配置に係る院内規定 □ 感染対策の企画立案・評価の実施 □ 従事者の指導の実施
| 5. 専任の院内感染対策を行う者が配置されている。<対象：特定機能病院> | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 専任の該当者氏名 （ ） □ 医師 □ 歯科医師 □ 薬剤師 □ 看護師
| □ | 院内感染対策に関する必要な知識を有する者
2－12 診療用放射線に係る安全管理体制について | [10 empty] | 則1の11.2.3の2
| 1. 医療放射線安全管理責任者を配置しているか。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
医療放射線安全管理責任者氏名（ ）
（ □ 医師 □ 歯科医師 □ 診療放射線技師 ）
| 2．診療用放射線の安全利用のための指針を策定しているか。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
（記載事項）
| □ | 診療用放射線の安全管理に関する基本的考え方
□ 放射線防護の原則及び被ばくの３区分について □ 医療被ばくに関する放射線防護の原則について □ 医療被ばくに関する医学的手法の正当化及び放射線防護の最適化について
| □ | 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の利用に係る安全な管理のための研修に関する基本方針
□ 研修対象者 □ 研修項目 □ 研修方法 □ 研修頻度 □ 研修の記録
| □ | 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策に関する基本方針
□ 対象となる放射線診療機器等 □ 線量管理（実施方法、記録内容） □ 線量記録（様式、実施に係る記録内容）
| □ | 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する有害事例等の事例発生時の対応に関する基本方針
□ 放射線診療を受ける者に対する説明の対応者 □ 放射線診療を受ける者に対する診療実施前の説明方針 □ 放射線診療を受ける者から診療実施後に説明を求められた場合などの対応方針
| □ | その他
□ 指針の閲覧 □ 指針の見直し □ 用語の補足
| 3．診療用放射線の安全利用のための研修を実施しているか。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 放射線診療に付随する業務に従事する者に対し、１年に１回以上研修を行っている。
（研修項目） □ 患者の医療被ばくの基本的な考え方に関する事項 □ 放射線診療の正当化に関する事項 □ 患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項 □ 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関する事項 □ 患者への情報提供に関する事項
| □ | 研修の実施内容（開催（受講）日時、出席者、研修項目等）を記録している。
| 4．管理・記録対象医療機器等を用いた診療において、被ばく線量を適正に管理しているか。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 被ばく線量の評価及び被ばく線量の最適化を行っている。
（管理・記録対象医療機器） □ 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置 □ 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置 □ 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 □ 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置 □ X線CT組合せ型循環器X線診断装置 □ 全身用X線CT診断装置 □ X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 □ X線CT組合せ型SPECT装置 □ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 □ 診療用放射性同位元素 □ その他（ ）
| □ | 線量管理の方法は、関係学会等の策定したガイドライン変更時、管理・記録対象医療機器の新規導入時、買替え時、放射線診療の検査手順の変更時等に見直している。
| 5. 管理・記録対象医療機器等を用いた診療において、当該診療を受ける者の医療被ばくによる 線量を記録しているか。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 関係学会等の策定したガイドライン等を参考に、診療を受ける者の被ばく線量を適正に検証できる様式又はそれに代わるものを用いて記録している。
2－13 医薬品に係る安全管理体制の確保 | [8 empty] | 法6の12 法15.1 法17 則1の11.2.2
| 1. 医薬品の安全使用のための責任者が配置されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 責任者の配置
責任者氏名 （ ） □ 医師 □ 歯科医師 □ 薬剤師 □ 看護師 □ その他 （ ）
| □ | 責任者の業務の実施
□ 業務手順書の作成 □ 安全使用のための研修 □ 業務手順書に基づく業務の実施
□ 情報の収集その他の改善のための方策の実施
| 2. 従業者に対する医薬品の安全管理のための職員研修が実施されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 以下の事項等に関する研修の実施（必要に応じて行うこととし、他の医療安全に係る研修と併せて実施しても差し支えない。）
□ 医薬品の有効性・安全性に関する情報、管理・使用方法に関する事項 □ 業務手順書に関する事項
□ 医薬品による副作用等が発生した場合の対応（施設内での報告、行政機関への報告等）に関する事項
□ 医療安全、医薬品に関する事故防止対策、特に安全管理が必要な医薬品（要注意薬）に関する事項
|  | － 参 考 － |  | <最近２回の研修実施日及び内容>
【 月 日実施 受講者数 名】 （テーマ ）
【 月 日実施 受講者数 名】 （テーマ ）
| □ | 研修内容の記録（開催又は受講日時、場所、出席者、研修項目等）
| □ | 研修計画 □ 研修評価 □ 未受講者への対応 （ □ 資料配布 □ 伝達講習 □ なし ）
| 3. 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務が実施されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 医薬品業務手順書の作成 □ 必要に応じた見直し
| □ | 医薬品業務手順書の具体的項目例 ※ 各病院の実情に応じて作成
□ 医薬品の採用、購入（未承認新規医薬品等を採用・購入するにあたっては、その使用の妥当性について関係学会のガイドライン等の 科学的所見を確認するとともに、科学的根拠が確立していないものについては、その有効性・安全性の検討を十分に行うことを含む。）
□ 医薬品の管理 □ 患者に対する投薬指示から調剤 □ 患者に対する与薬や服薬指導
□ 医薬品の安全使用に係る情報の取扱い □ 他施設（医療機関、薬局等）との連携
| □ | 周知方法（ □ 全職員に配布 □ 各部署に配布 □ その他（ ） ）
| 4. 医薬品安全管理責任者による前記3.の業務の定期的な確認の実施 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 医薬品安全管理責任者による業務手順書に基づく業務の定期的な確認の実施及び患者への与薬の段階までの定期的な確認の実施と確認内容の記録
| 5. 医薬品の安全使用のために必要となる未承認等の医薬品の使用の情報その他の情報の収集 その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 当該医療機関において使用する医薬品の安全情報の把握
□ 添付文書 □ 製造販売業者 □ 行政機関 □ 学術誌 □ PMDAメディナビ □ その他 （ ）
| □ | 必要な情報の院内の周知方法 （ □ 全職員配布 □ 各部署配布 □ その他（ ） ）
| □ | 保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための副作用の報告体制
2－14 医療機器に係る安全管理体制の確保 | [8 empty] | 法6の12 法15.1 法17 則1の11.2.3
| 1. 医療機器に係る安全使用のための責任者が配置されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 責任者の配置
責任者氏名 （ ）
（ □ 医師 □ 歯科医師 □ 薬剤師 □ 看護師 □ 臨床検査技師 □ 放射線技師 □ 臨床工学技士 ）
| □ | 責任者の業務の実施
□ 安全使用のための研修 □ 保険点検の計画及び実施
□ 情報の収集（不具合情報、安全性情報）その他の改善のための方策の実施
| 2. 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が実施されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 新しい医療機器導入時の研修の実施
| □ | 特定機能病院における定期研修の実施 <対象：特定機能病院>
| □ | 上記の他、以下の事項に関する研修の実施（必要に応じて行うこととし、他の医療安全に係る研修と併せて実施しても差し支えない。）
□ 有効性・安全性に関する事項 □ 使用（操作）方法に関する事項 □ 保守点検に関する事項
□ 不具合が発生した場合の対応に関する事項 □ 使用に関して特に法令上遵守すべき事項
|  | － 参 考 － |  | <最近２回の研修実施日及び内容>
【 月 日実施 受講者数 名】 （テーマ ）
【 月 日実施 受講者数 名】 （テーマ ）
| □ | 研修内容の記録（開催又は受講日時、場所、出席者、研修項目等）
| □ | 研修計画 □ 研修評価 □ 未受講者への対応 （ □ 資料配布 □ 伝達講習 □ なし ）
| 3. 医療機器の保守点検に関する計画策定及び保守点検が適切に実施されている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 点検実施者 （ □ 業者 □ ME □ 看護師 □ その他 （ ） ）
| □ | 必要な医療機器の保守点検計画の策定
※ 添付文書等に記載された「保守点検に関する事項」及び業者からの情報をもとに計画
主な記載内容 （ □ 機器名 □ 製造販売業者 □ 型式 □ 保守点検予定時期、間隔、条件等 ）
※ 特に保守点検が必要な医療機器
□ 人工心肺装置 □ 人工呼吸器 □ 血液浄化装置 □ 除細動装置 □ 閉鎖式保育器 □ ＣＴエックス線装置
□ 診療用高エネルギー放射線発生装置（直線加速器等） □ 診療用粒子線照射装置 □ 診療用放射線照射装置（ガンマナイフ等）
□ 磁気共鳴画像診断装置（ＭＲＩ装置）
| □ | 保守点検の適切な実施（従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む。）
□ 日常点検の実施 □ 定期点検の実施
□ 保守点検の方法は、医療機器の添付文書の記載事項に沿って実施している。
□ 保守点検実施記録 （ □ 機器名 □ 製造販売業者名 □ 型式、型番、購入年
□ 保守点検の記録（年月日、概要、点検者名） □修理の記録（年月日、概要、修理者名） ）
□ 保守点検の評価をしている
| □ | 保守点検の外部委託 （ 有 ・ 無 ）
□ 法１５条の２に規定する基準の遵守 □ 実施状況等の記録及び管理状況の把握
| 4. 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他安全使用を目的とした改善の ための方策を講じている。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 医療機器の安全使用・保守点検等情報を管理している。 （ □ 添付文書 □ 取扱説明書 □ その他 （ ） ）
| □ | 責任者は医療機器の不具合、安全性情報等を製造販売業者等から情報を把握し、従事者に周知している。
| □ | 責任者は医療機器の不具合、健康被害等に関する情報を収集し、管理者に報告する体制を確保している。
| □ | 保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための副作用の報告体制
2－15 ドクターヘリの運航に係る安全の確保〈対象：ドクターヘリ基地病院かつ条件に該当する病院〉
| 1. 所定の内容を含めたドクターヘリの運航要領を策定している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. ドクターヘリの運航にあたり、運航要領に定められた事項が遵守されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
2－16 高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する にあたっての必要な措置〈対象：特定機能病院以外の病院〉 | [8 empty] | 法6の12 法15.1 法17 則1の11.2.4 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 高難度新規医療技術又は未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するにあたっては、規則第9条の20の2第1項第7号又は第8号の規定に準じ、必要な措置を講ずるよう努めている。
2－17 特定機能病院における安全管理等の体制〈対象：特定機能病院〉
| 1. 医療を受ける者に対する説明に関する責任者を配置している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 診療録等の管理に関する責任者を選任している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 3. 高難度新規医療技術を提供するにあたっての措置を講じている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 4. 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するにあたっての措置を講じている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 5. 監査委員会を設置している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 6. 入院患者が死亡した場合等の医療安全管理部門への報告を行っている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 7. 他の特定機能病院の管理者と連携した相互立入及び技術的助言を行っている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 8. 医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供の受付窓口を設置している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 9. 管理者のための研修を実施している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
2－18 検体検査 | [8 empty] | 法15の2 則9の7 則9の7の2 則9の7の3
□ 微生物学的検査 □ 免疫学的検査 □ 血液学的検査 □ 病理学的検査 □ 生化学的検査 □ 尿・糞便等一般検査 □ 遺伝子関連・染色体検査
| 1. 検体検査の精度の確保に係る責任者を配置している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 責任者の配置 |  | 責任者氏名 （ ）
□ 医師 □ 歯科医師 □ 臨床検査技師
| 2. 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を配置している。 （遺伝子関連・染色体検査を実施する場合） | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 責任者の配置 |  | 責任者氏名 （ ）
□ 医師 □ 歯科医師 □ 臨床検査技師 □ 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者
| 3. 標準作業書を常備し検体検査の業務の従事者に周知している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
□ 検査機器保守管理標準作業書 □ 測定標準作業書
| 4. 作業日誌を作成している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
□ 検査機器保守管理作業日誌 □ 測定作業日誌
| 5. 台帳を作成している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
□ 試薬管理台帳 □ 統計学的精度管理台帳 □ 外部精度管理台帳
| 6. 検体検査の精度管理のための体制が整備されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
□ 内部精度管理の実施 □ 外部精度管理調査の受検 □ 検査業務の従事者に対する必要な研修の実施
| 7. 遺伝子関連・染色体検査の精度管理のための体制が整備されている。 （遺伝子関連・染色体検査を実施する場合） | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
□ 内部精度管理の実施
□ 外部精度管理調査の受検（又は他の病院・衛生検査所等との連携による遺伝子関連・染色体検査の精度についての相互確認）
□ 検査業務の従事者に対する必要な研修の実施
2-19 サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じている。 | [8 empty] | 法17 則14.2 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 情報システムの安全管理体制が整備されている。
□ サーバー等における各種ログの確認 □ データのバックアップの実施 □ サーバー、PC、ネットワーク機器の台帳管理
□ システムに重大な障害が発生したことを想定した事業継続計画（復旧手順等）の策定
□ インシデント発生時の警察・行政等への連絡体制
| □ | 医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを遵守している。
「令和６年度版『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト』及び『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリス □ トマニュアル～医療機関・事業者向け～』について」（令和６年５月13日医政参発0513第６号）で示す、「医療機関におけるサイバーセキュ リティ対策チェックリスト」を活用し、自院の取組状況を確認している。
2-20 長時間労働となる医師に対する面接指導の実施及び休息時間の確保等の状況
| 1. 面接指導を実施している。 | [6 empty] | 法108 則62 則63 則64 則65 則66 則67 則68 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 面接指導実施医師の要件を満たす人物（管理者以外かつ面接指導実施医師養成講習会修了者）が、面接指導を実施している。
| □ | 時間外・休日労働が月100時間以上となる見込みの医師（面接指導対象医師）に対して、面接指導を実施している。
□ 特例水準の医師については、時間外・休日労働時間が月100時間に達するまでの間に実施している。
| □ | 直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師の一覧を作成している。
□ 対象年月 □ 氏名 □ 時間外・休日労働時間数
| □ | 長時間労働医師面接指導結果及び意見書に以下の事項が記載されている。
□ 面接指導の実施年月日 □ 面接指導対象医師の氏名 □ 面接指導を行った面接指導実施医師の氏名 □ 面接指導対象医師の勤務の状況 □ 面接指導対象医師の睡眠の状況 □ 面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況 □ その他面接指導対象医師の心身の状況
| □ | 面接指導結果の記録を５年間保存している。
| 2. 面接指導実施後に就業上の措置を講じている。 | [6 empty] | 法108.5 則69 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 面接指導実施後、必要に応じて、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置（就業上の措置）を講じている。
| □ | 直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師に対する、面接指導実施医師の意見に基づく措置の要否や内容についての記録を作成している。
| 3. 労働時間短縮の措置を講じている。 | [6 empty] | 法108.6 則70 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 時間外・休日労働が月155時間超となった医師について、労働時間の短縮のために必要な措置を講じている。
| □ | 直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が155時間超となった医師に対する、労働時間短縮のための必要な措置の内容について、記載された記録を作成している。
| 4. （特定労務管理対象機関のみ対象） 時間外・休日労働時間が年960時間超となることが見込まれる医師に ついて、勤務間インターバル及び代償休息を確保している。 | [6 empty] | 法123 則110 則111 則112 則113 則116 則117 則118 則119 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 特定対象医師の名簿を作成し、以下項目を記載している。
| □ | 特定対象医師の勤務状況がわかる資料を作成している。
□ 勤務予定開始・終了時間 □ 勤務開始・終了時間の実績（※兼業・副業先の勤務時間を含む。労働時間に該当しない研さん等の時間は勤務時間に含まない） □宿日直の時間及びそのうち特定宿日直の時間 □勤務間インターバルの確保方法 □勤務間インターバルの確保時間 □勤務間インターバル中に発生した、やむを得ない業務の時間 □代償休息を確保した日時
| □ | 始業から24時間以内に９時間の継続した休息時間を確保している。【15時間の連続勤務時間制限】 ※９時間を超える許可有宿日直が始業から24時間以内に確保されている場合は、休息時間が確保できているとみなす
□C-1水準の臨床研修医について、許可有宿日直中に業務が発生した場合は、代償休息が確保されている ※その他の特定対象医師については配慮義務
| □ | 宿日直許可のない宿日直業務に従事する場合、以下いずれかの要件を満たしている。
□ C-1水準の臨床研修医以外が対象 ⇒ 始業から46時間以内に18時間の継続した休息時間を確保している【28時間の連続勤務時間制限】 □ C-1水準の臨床研修医が対象 ⇒ 始業から48時間以内に24時間の継続した休息時間を確保している【24時間の連続勤務時間制限】
| □ | （C-1水準の臨床研修医以外の特定対象医師が対象） 15時間超の予定された業務に従事する場合、15時間を超えた予定勤務時間分について、次の業務開始までに代償休息が付与されている。
□ 代償休息の時間とあわせて９時間の継続した休息時間が確保されている。
| □ | 休息時間中に労働に従事した場合、その労働時間に相当する時間分の代償休息を翌月末までに確保している。
| □ | 休息時間の確保に関する記録を５年間保存している。
2-21 受動喫煙防止対策
| 1．敷地内禁煙としている（特定屋外喫煙場所を除く。）。 | [9 empty] | いる | いない
| 2．（喫煙場所を設けている場合）特定屋外喫煙場所の設置に必要な措置を講じている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 喫煙場所の区画 |  |  | □ 喫煙場所である旨の標識
| □ | 患者が通常立ち入らない場所に設置している。
３ 帳票・記録
3－1 診療録 | [8 empty] | 法15.1 法25 |  | いる | いない
| □ | 診療録が適切に作成、管理及び保管されている。
| □ | 診療録の記載事項
□ 患者の住所、氏名、性別及び年齢 □ 病名及び主要症状 □ 治療方法 □ 診察年月日 □ 医師の署名
3－2 助産録 | [8 empty] | 法15.1 法25 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 助産録が適切に作成、管理及び保管されている。
| □ | 助産録の記載事項
□ 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業 □ 分娩回数及び生死産別 □ 既往疾患の有無及びその経過
□ 経過、所見及び保健指導の要領 □ 妊娠中医師による健康診断受診の有無 □ 分娩の場所、年月日時分
□ 分娩の経過、処置 □ 分娩異常の有無、経過及び処置 □ 児の数、性別、生死別
□ 児及び胎児附属物の所見 □ 産じょくの経過及びじょく婦、新生児の保健指導の要領 □ 産後の医師による健康診断の有無
3－3 診療に関する諸記録等 | [8 empty] | 法21.1.9 則20.1.10 |  | いる | いない
| □ | 診療に関する諸記録が適正に整理、保管されている。
| □ | 病院日誌
□ 管理者決裁 □ 入院・外来患者数 □ 当直医に関する記録 □ 保管（２年）
| □ | 処方せん
① 患者氏名 ② 年齢 ③ 薬名 ④ 分量 ⑤ 用法 ⑥ 用量 ⑦ 発行年月日 ⑧ 使用期間
⑨ 病院名称、所在地 ⑩ 医師記名押印又は署名 ※ 院内処方の場合、①～⑥及び医師氏名の記載
| □ | 調剤済み処方せん
□ 調剤済みの旨 □ 調剤年月日 □ 調剤薬剤師の記名押印又は署名
□ 変更調剤の内容（医師等の同意が必要） □ 疑義照会の回答（医師等に照会）
| □ | 手術記録、麻酔記録
□ 患者の住所、氏名、年齢、性別 □ 病名 □ 手術の主要所見又は処置内容 □ 執刀医名 □ 執刀年月日
□ 開始・終了時刻 □ 麻酔医名 □ 麻酔方法、経過 □ 麻酔の開始時刻・終了時刻
| □ | 看護記録
□ 看護計画 □ 個人別看護記録 □ 体温表 □ 記述看護師署名
| □ | 検査所見記録
| □ | エックス線写真
□ 保管方法 （ □ フィルム □ 電子媒体 ） □ 保管場所 （ ）
□ 運用管理規定（電子媒体） □ 保管（２年、保険医療機関３年）
| □ | 入院診療計画書
□ 患者氏名、生年月日、性別 □ 患者を担当する医師、歯科医師名 □ 疾病名 □ 症状
□ 推定される入院期間 □ 入院中に行われる検査・手術・投薬その他の治療
□ ７日以内の作成
| □ | 入院患者及び外来患者数が記載されている帳簿
| □ | 照射録
□ 患者氏名、性別、年齢 □ 照射年月日 □ 照射方法 □ 指示医師名及び内容 □ 照射技師名
□ 保管方法 （ □ フィルム □ 電子媒体 ） □ 保管場所 （ ）
□ 運用管理規定（電子媒体） □ 保管（５年が望ましいとの国通知あり）
| □ | 地域医療支援病院として管理、運営に関する諸記録が整理保管されている。
| □ | 地域医療支援病院として診療に関する諸記録が整理保管されている。
| □ | 特定機能病院として管理、運営に関する諸記録が整理保管されている。
| □ | 特定機能病院として診療に関する諸記録が整理保管されている。
| □ | 臨床研究中核病院として管理、運営に関する諸記録が整理保管されている。
| □ | 臨床研究中核病院として診療に関する諸記録が整理保管されている。
（参 考）
| □ | 退院療養計画書
□ 退院後の療養に必要な保健医療サービス □ 福祉サービス
（参 考）
| ◇ 諸記録等の適切な保存 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 紙で保存 □ 電子媒体で保存（ □ 原則すべて □ 一部）
| ◇ 電子媒体で保存する場合の条件適合 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 真正性 □ 見読性 □ 保存性 □ セキュリティー対策 □ 個人情報保護のための措置 （ ）
| ◇ 個人情報の利用目的の特定・公表 | [9 empty] | いる | いない
◇ 公表の手段
□ 院内掲示 □ ホームページ □ 診療計画書、療養生活の手引き等
□ 初診時の説明 □ その他（ ）
◇ 利用目的
□ 患者に提供する医療サービス □ 医療保険事務 □ 他の医療機関・介護事業者等との連携
□ 検体検査等の業務委託 □ 家族等への病状説明 □ 学生実習 □ 病院内における症例研究等
□ 医師賠償責任保険に関する保険会社等への相談・届出 □ 外部監査等
◇ 院内掲示において明示されている内容
□ 利用目的に同意しがたい場合、本人の明確な同意を得るよう求めることができること。
□ 上記の同意の求めがない場合、同意があったものとしてみなすこと。
□ 同意・留保の内容はいつでも変更可能であること。
◇ 利用目的の変更についての公表等
□ 利用目的の変更通知様式の整備 □ 院内掲示等による公表の定め
過去の変更・追加事例（ ）
| ◇ 個人情報の管理・監督体制 | [9 empty] | いる | いない
◇ 個人情報の保護に関する規程
□ 規程の名称（ ）
□ 規程の周知方法（ ）
◇ 個人情報に関する規程の項目
□ 用語の定義 □ 利用目的の特定、通知及び公表 □ 利用目的による制限（目的外利用等）
□ 適正な取得 □ データ内容の正確性の確保 □ 委託先の監督
□ 安全管理措置（委員会、教育研修、個人情報の廃棄方法、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置）
□ 個人情報の管理に関する責任者 （職： 氏名： ）
□ 情報漏えい時の報告連絡体制 □ 個人データの第三者提供 □ 個人データの開示（手数料含む）
□ 保有個人データの訂正等 □ 個人データの利用停止等、第三者への提供停止
□ 情報機器等の持出し □ 苦情対応
◇ 個人情報保護のための委員会
□ 設置している □ 開催頻度（年 回） □ 委員会の管理・運営規程 □ 議事録
□ 名称（ ） □ 直近の開催年月日（ 年 月 日）
◇ 情報漏えい等の問題時の連絡体制
□ 院内における報告連絡体制（フロー図）
□ 患者への連絡 □ 警察への通報 □ マスコミ対応 □ 行政への連絡 □ 委員会での検討 ※ 二次被害の防止対策についての定めを含む。
□ 事故発生時の保健所への報告の有無 → □ 有 □ 無
◇ 従事者への監督
□ 離職後を含めた守秘義務規定の整備 □ 個人情報に関する教育研修の実施
◇ 物理的安全対策
□ 診療録等保管場所の施錠・入退室管理 □ 個人情報を取り扱う電子機器の固定
□ 診療録やレントゲンフィルム等の貸し出しに関する記録 → □ 有 □ 無
□ 所在不明（回収不能のものを含む）となっている診療録等の有無
（□ 有 → 件、対処： □ 無 ）
◇ 技術的安全対策
□ アクセス管理（ＩＤやパスワードによる認証） □ アクセス記録の保存
□ 不正ソフトウェア対策（ウイルス対策ソフト等の導入） □ 不正アクセス対策（ファイアウォールの設置等）
◇ 個人データの管理・保管
□ 保存媒体に応じた劣化対策 □ 安全な廃棄方法（紙の裁断、ＨＤの復元不可能な消去等）
| ◇ 個人データに関する業務委託 | [9 empty] | いる | いない
◇ 委託先の監督
□ 個人情報を適切に取り扱っている事業者の選定
□ 個人データに関する業務を委託する場合の個人情報に関する契約上の規定の整備
□ 委託終了後の個人データの取扱いの契約上の明示
□ 受託者の業務の定期的な確認
| ◇ 個人データの取扱い | [9 empty] | いる | いない
◇ 第三者提供
□ 第三者提供を行う場合、予め本人の同意を得ていること。
◇ 個人データの取扱いに関する公表
□ 個人情報取扱事業者の氏名又は名称 □ 個人データの利用目的 □ 利用目的の通知の手続
□ 開示の手続 □ 訂正、追加又は削除の手続 □ 停止又は消去、第三者への提供の停止の手続
□ 手数料の額 □ 相談・苦情の申出先 （名称： ）
◇ 公表の手段
□ 院内掲示 □ 求めに応じて遅滞なく回答 □ その他（ ）
◇ 自己情報の開示
□ 書面での請求（様式） □ 開示理由の説明を求めていない □ 本人又はその代理人の確認方法
□ 主治医の確認 □ 委員会での検討 □ 書面での回答（様式）
□ 手数料の合理的な額 （ □ 非徴収 ） □ 手数料：［ 円 ］
（手数料の積算根拠： ）
□ 求めがあった時から開示までに要する日数 （ 日程度）
（開示請求件数：今年度 件、昨年度 件 ）
◇ 非開示又は一部非開示の決定をした場合の手続
□ 本人又は代理人の確認方法 □ 主治医の確認 □ 委員会での検討
□ 書面での確認（様式） □ 非開示理由の説明
非開示・一部非開示件数 今年度 件 昨年度 件
◇ 個人データの訂正、削除等
□ 書面での請求（様式） □ 本人又はその代理人の確認方法 □ 主治医の確認
□ 委員会での検討 □ 書面での回答（様式） □ 訂正等の求めに応じない場合の理由の説明
訂正等の依頼件数 今年度 件 昨年度 件
訂正等に応じなかった件数 今年度 件 昨年度 件
◇ 個人データの利用停止、消去及び第三者への提供停止等
□ 書面での請求（様式） □ 本人又はその代理人の確認方法 □ 主治医の確認
□ 委員会での検討 □ 書面での回答（様式） □ 利用停止等の求めに応じない場合の理由の説明
利用停止等の依頼件数 今年度 件 昨年度 件
利用停止等に応じなかった件数 今年度 件 昨年度 件
| ◇ 個人情報の管理に関する苦情対応 | [9 empty] | いる | いない
◇ 苦情相談体制
□ 苦情相談窓口 （部署名： ）
□ 苦情相談窓口の周知 （方法： ）
□ 苦情対応手順を定めている。
3－4 エックス線装置等に関する記録 | [8 empty] | 則30の21 則30の22 則30の23.1 則30の23.2
| 1. 装置又は器具の１週間あたりの延べ使用時間をその使用する室ごとに帳簿に記載保存され ている。（その室の画壁等の外側が所定の線量率以下にしゃへいされている場合は除く。） | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 当該帳簿を１年ごとに閉鎖し、閉鎖後２年間保存している。
| 2. 診療用放射線照射装置、器具及び同位元素並びに同位元素によって汚染された物の廃棄に 関する帳簿の記載が適正に行われている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 必要な記載事項
□ 入手、使用又は廃棄年月日 □ 入手、使用又は廃棄に係る照射装置又は照射器具の型式及び個数
□ 入手、使用又は廃棄に係る照射装置又は照射器具に装備する同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
□ 入手、使用もしくは廃棄に係る汚染物の種類及びベクレル単位をもって表した数量
□ 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
| □ | 当該帳簿を１年ごとに閉鎖し、閉鎖後５年間保存している。
| 3. 放射線障害が発生するおそれがある場所について、診療開始前に１回（下記の①の測定に あっては、６カ月を越えない期間ごとに１回、②にあっては、排水し、又は排気する都度） 放射線の量及び同位元素の汚染の状況を測定され、記録、保存されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
※ 放射線障害が発生するおそれのある場所 （則30条の22）
① X線装置、高エネ発生装置、照射装置、同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合で、取り扱い方法、しゃへい壁等が一定して いる場所におけるX線診察室その他各使用室、管理区域の境界、病院内の人が居住する区域、病院の敷地の境界
② 排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所、排気監視設備のある場所
| □ | 測定結果に関する記録を５年間保存している。
| 4. 治療用エックス線装置、高エネ発生装置、照射装置について放射線量が６カ月に１回以上 線量計で測定され、記録、保存されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 測定結果に関する記録を５年間保存している。
3－5 院内掲示 | [8 empty] | 法14の2.1 則9の3 則9の4 |  | いる | いない
| □ | 見やすい場所に定められた事項（管理者氏名等）を掲示している。
| □ | 保有個人データに関する事項（利用目的等）の掲示がされている。
3－6 「患者さんのための3つの宣言」の掲示 | [10 empty] | いる | いない
| □ | 見やすい場所に掲示している。
４ 業務委託
4－1 検体検査 | [8 empty] | 法15の3.1 則9の7の4 則9の8 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 契約書 □ 標準作業書、業務案内書等 □ 個人情報の取り扱いに関する定め
4－2 滅菌消毒 | [8 empty] | 法15の3.2 則9の9 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 契約書 □ 標準作業書、業務案内書等 □ 個人情報の取り扱いに関する定め
4－3 食事の提供 | [8 empty] | 法15の3.2 則9の10 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 契約書 □ 標準作業書、業務案内書等 □ 個人情報の取り扱いに関する定め
4－4 患者等の搬送 | [8 empty] | 法15の3.2 則9の11 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 契約書 □ 標準作業書、業務案内書等 □ 個人情報の取り扱いに関する定め
4－5 医療機器の保守点検 | [8 empty] | 法15の3.2 則9の8の2 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 契約書 □ 標準作業書、業務案内書等 □ 個人情報の取り扱いに関する定め
4－6 医療ガスの供給設備の保守点検 | [8 empty] | 法15の3.2 則9の13 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 契約書 □ 標準作業書、業務案内書等 □ 個人情報の取り扱いに関する定め
4－7 洗濯 | [8 empty] | 法15の3.2 則9の14 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 契約書 □ 標準作業書、業務案内書等 □ 個人情報の取り扱いに関する定め
4－8 清掃 | [8 empty] | 法15の3.2 則9の15 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 契約書 □ 標準作業書、業務案内書等 □ 個人情報の取り扱いに関する定め
4－9 感染性廃棄物の処理 | [8 empty] | 法20 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 感染性廃棄物の処理を業者に委託する場合、適切な業者に委託するなどの処理が行われている。
（参 考）
| ◇ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適切な処理が行われている。 | [9 empty] | いる | いない
4－10 医療用放射性汚染物の廃棄 | [8 empty] | 則30の14の2
| □ | 同位元素による汚染された物の廃棄について、指定されている者に委託している。
５ 防火・防災体制
5－1 防火管理者及び消防計画 | [8 empty] | 法20 法23 |  | いる | いない
| □ | 防火管理者の資格を有し、その責務を果たし得る管理的又は監督的地位にある者を防火管理者に定め、所轄の消防署に届け出ている。
| □ | 消防計画を作成・変更し、所轄の消防署へ届け出ている。
5－2 消火訓練・避難訓練 | [8 empty] | 法20 法23 |  | いる | いない
| □ | 消火訓練及び避難訓練をそれぞれ年２回以上実施している。
| □ | 避難訓練のうち１回は夜間・休日を想定して実施するよう努めている。
5－3 防火・消火用の設備 | [8 empty] | 法20 法23 則16.1.15 則16.1.16 |  | いる | いない
| □ | 防火・消化上必要な設備が整備されている。（※設置義務の有無については消防に確認すること）
□ 消火器 □ 屋内消火栓 □ スプリンクラー □ 屋外消火栓 □ 自動火災報知器
□ 非常ベル及び自動式サイレン □ 放送設備 □ 避難はしご､すべり台､救助袋、緩降機、避難橋
□ 誘導灯、誘導標識
5－4 点検報告等 | [8 empty] | 法20 法23 則16.1.15 則16.1.16 |  | いる | いない
| □ | 消防用施設・設備の法定点検を実施している。
□ 総合点検（１年１回以上） □ 外観・機能点検（６カ月に１回以上）
| □ | 指摘された事項について改善がなされている。
5－5 防火及び危害防止対策 | [8 empty] | 則16.1.1 |  | いる | いない
| □ | 電気を使用する器械器具について、絶縁及びアースについて安全な措置を講じている。 また、電源プラグについては時々抜いて、トラッキング現象防止のための適切な処置を講じている。
| □ | 光線を治療に使用する器械器具について、眼球等に障害を与えぬよう配慮されている。
| □ | 熱を使用する器械器具について、加熱することのないよう断熱材等を適切に使用している。
| □ | 保育器、酸素テント、高圧酸素室等について定期点検及び使用前点検を実施している。
| □ | 年１回以上漏電防止のための措置が講じられている。
| □ | ＬＰガス設備の保安点検が行われている。
６ 放射線管理
6－1 管理区域 | [8 empty] | 則30の16.1 則30の16.2
| 1. 所定の線量、濃度又は密度を超えるおそれがある場所を管理区域と設定し、管理区域で ある旨の 標識が付されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2．管理区域内への立ち入り制限措置が講じられているか。 （例：指示があるまで入らないで下さい。等） | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
6－2 敷地の境界等における防護措置 | [8 empty] | 則30の17 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 敷地内の人が居住する区域及び敷地の境界における線量を所定の線量限度以下にするためのしゃへい等の措置が講じられている。
6－3 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 | [8 empty] | 則30の13 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 （ □ 患者向け □ 従事者向け ）
6－4 放射線装置・器具・機器及び診療用放射性同位元素の使用室 並びに治療病室としての標識 | [8 empty] | 則30の4～則30の8の2 則30の12 則30の5～則30の8の2
| 1. 各使用室の標識 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | エックス線診察室 □ 高エネ発生装置使用室 □ 照射装置使用室 □ 照射器具使用室 □ 同位元素使用室
| □ | 同位元素装備診療機器使用室 □ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 □ 放射線治療病室
| 2. 各使用室の常時出入りする出入口が１か所 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 高エネ発生装置使用室 □ 照射装置使用室 □ 照射器具使用室 □ 同位元素使用室
| □ | 同位元素装備診療機器使用室 □ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
6－5 使用中の表示 | [8 empty] | 則30の20.2 則30の5 則30の5の2 則30の6
| 1. 各使用室の出入口の使用中の表示 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | エックス線診察室 □ 高エネ発生装置使用室 □ 照射装置使用室
| 2. 放射線の発生・照射時に自動的にその旨を表示する装置が設けられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 高エネ発生装置使用室 □ 照射装置使用室
6ー6 取扱者の遵守事項 | [8 empty] | 則30の20.1.1 則30の20.1.2～3
| 1. 同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設において作業衣 等を着用して作業しており、作業衣を着用してみだりに室外等に出ていない。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 同位元素に汚染されたものをみだりに同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位 元素使用室、廃棄施設、放射線治療病室、管理区域から持ち出していない。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
6－7 従事者の被爆防止 | [8 empty] | 則30の18.1 |  | いる | いない | 該当なし
| 1. 従事者の被ばくする線量が所定の線量限度を超えないような措置が講じられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 従事者の被ばく線量の測定が行われている。 （ □ 医師・歯科医師 □ 診療放射線技師 □ その他 ）
実効線量限度 □ ５０mＳv/年 □ １００mＳv/5年 □ ５mＳv/３月（女子）
等価線量限度 □ ５００mＳv/年（皮膚）
| 2. 眼の水晶体に受ける等価線量が所定の線量限度を超えないような措置が講じられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
等価線量限度 □ ５０mＳv/年 □ １００mＳv/5年
6－8 患者の被爆防止 | [8 empty] | 則30の19 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 放射線により治療を受けている患者以外の入院患者が所定の線量限度以下にするためのしゃへい等の措置が講じられている。
6－9 器具又は同位元素で治療を受けている患者の表示 | [8 empty] | 則30の20.2.2 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 照射装置、照射器具、同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者に適当な表示を付している。
6－10 使用・貯蔵・運搬・廃棄の施設設備 | [8 empty] | 則30の14 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 放射線装置、照射装置、器具の使用、同位元素の使用、貯蔵、運搬及び廃棄について認められた室若しくは施設で行われている。
6－11 診療用放射線照射器具又は同位元素の管理 | [8 empty] | 則30の7 則30の24
| 1. 照射器具の紛失防止について、管理責任者を明確にし適切な措置が取られている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 同位元素の廃止後の措置として、３０日以内に汚染を除去、汚染された物が譲渡又は廃棄 されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
6－12 障害防止措置 | [7 empty] | 則30 則30の2 則30の2の2 則30の3 則30の7の2 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | エックス線装置、高エネ発生装置、照射装置及び同位元素装備診療機器について所定の障害防止の方法が講じられている。
6－13 閉鎖施設の設備・器具 | [8 empty] | 則30の7の2 則30の9 則30の11
| 1. 同位元素装備診療機器使用室、貯蔵施設、保管廃棄設備の外部に通ずる部分に閉鎖のため の設備、器具が設けられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 排液処理槽の上部の開口部が、ふたのできる構造又はさく等人が立ち入らないための設備 が設けられているか。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 排水設備である旨を示す標識が付されている。
6－14 放射性同位元素使用室の設備 | [8 empty] | 則30の8～則30の8の2
| 1. 同位元素使用室の設備 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 出入り口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器
| □ | 汚染除去に必要な機材、薬剤及び洗浄設備並びに更衣設備
| 2. 準備室（同位元素の調剤等を行う室）にフード、グローブボックス等が設けられている時 には排気設備が連結されている。また洗浄設備が設けられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
□ 排水設備である旨を示す標識が付されているか。 | □ | 排水設備である旨を示す標識が付されている。
6－15 貯蔵箱等の貯蔵容器、運搬容器及び保管廃棄容器の障害防止と管理 | [9 empty] | 則30の9 則30の10 則30の11 則30の9.8ﾛ 則30の9.8ﾊ 則30の9.8ﾆ
| 1. 貯蔵及び運搬時に適切にしゃへいできる物である。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 貯蔵、運搬する際、空気を汚染するおそれがある場合に使用する容器は気密構造となって いる。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 液体状の物を貯蔵、運搬する際、使用する容器はこぼれにくい構造で浸透しにくい材料でできている。
| 3. 貯蔵容器、運搬容器又は保管廃棄容器を示す標識が付されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
6－16 廃棄施設の障害防止の方法と管理 | [8 empty] | 則30の11.1.2のﾊ 則30の11.1.3のﾆ
| 1. 排水設備に排液流出の調整措置が設けられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 排気設備に同位元素によって汚染された空気拡散防止の設備が設けられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
6－17 通報連絡網の整備 | [8 empty] | 則30の25 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 事故発生に伴う連絡網、通報先等を記載した通報基準、体制が定められている。
6－18 移動型エックス線装置の保管 | [8 empty] | 則30の14 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 移動型エックス線装置に鍵のかかる保管場所、又は鍵をかけて移動させられない措置が講じられている。
6－19 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用できる体制の確保 | [8 empty] | 則28.1.4 則28.1.5
| 1. 放射線障害の防止に関する予防措置が講じられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用できる医師又は歯科医師が配置されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
（参 考）
◇ 夜間・休日の放射線業務の実施
夜間・休日の実施者（ □ 当直放射線技師 □ 技師呼び出し □ 当直医師 ）
（参 考）
| ◇ ＭＲＩ | [9 empty] | いる | いない
◇MRI施行患者に対する禁忌事項の説明、事前確認
□ 検査申込伝票等でのチェックリスト □ 患者説明用パンフレット
□ ＭＲＩ室の注意事項の掲示 □ 「強磁場発生中」の表示
| ◇ 院内管理 | [9 empty] | いる | いない
◇廊下等の管理
□ 非常口、防火扉、避難階段に障害物を置かない。
□ ポ－タブルエックス線装置を廊下等に長時間放置していない。
□ 患者の手すりの使用を妨げる障害物がない。
□ 感染性廃棄物、リネン等を患者の目の付きやすい場所に放置していない。
◇医療用ガス設備の保守管理等の実施
□ 非常口、防火扉、避難階段に障害物を置かない。
□ 医療ガス安全管理委員会設置・運営
□ 委員会要綱 □ 議事録 □ 開催（年 回）
◇自家用電気工作物の保守管理
□ 定期点検（年 回） □ 年次点検 □ 保安規定 □ 試運転記録
Ⅱ 構造設備基準
１ 病室等
1-1 病室 | [8 empty] | 則16.1.3～則16.1.5 則16.2 則附則5条
| 1. 患者定員に見合う床面積を有している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 結核病室、感染症病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて他の部分へ流入しない。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
1-2 精神病室 | [8 empty] | 則16.1.6
| 1. 精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講じて いる。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
1-3 結核病室 | [8 empty] | 則16.1.7 則16.1.12
| 1. 感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講じている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
1-4 感染症病室 | [8 empty] | 則16.1.7 則16.1.12
| 1. 感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講じている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
1-5 放射線治療病室 | [8 empty] | 則30の12.1.1 則30の12.1.2 則30の12.1.3
| 1. 画壁等の外側が所定の線量以下になるようしゃへいされている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 放射線治療病室である旨の標識が付されている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 3. 汚染除去のための所定の方法が講じられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
1-6 診察室・処置室 | [8 empty] | 法21.1.2 法21.1.4 則20.1.1 則20.1.4 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 診療科ごとに専門の診察室を有している。
| □ | 処置室は、なるべく診察科ごとに設けられている。
1-7 手術室 | [8 empty] | 法21.1.3 則16.1.1 則20.1.2 則20.1.3
| □ | 手術室を有すべき病院
□ 外科 □ 整形外科 □ 美容外科 □ 形成外科 □ 脳神経外科 □ 呼吸器外科 □ 心臓血管外科
□ 小児外科 □ 皮膚科 □ 泌尿器科 □ 産婦人科 □ 産科 □ 婦人科 □ 眼科 □ 耳鼻いんこう科
| 1. なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので 覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 起爆性のある麻酔ガスの使用に当たっては処置室は、なるべく診察科ごとに設けられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
1-8 分娩室及び新生児に必要な施設 <対象：産婦人科又は産科を有する病院> | [9 empty] | 法21.1.10
| □ | 分娩室及び新生児の入浴施設（沐浴室及び浴槽）を有しており、適正な構造になっている。
1-9 臨床検査施設 | [8 empty] | 法21.1.5 則16.1.15 則16.1.16 則20.1.5 則20.1.6
| 1. 血液、尿、喀痰、糞便等について、通常行われる臨床検査に必要な設備が設けられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 火気を使用する場所には防火上必要な設備が設けられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
1-10 調剤所 | [8 empty] | 法21.1.7 則16.1.14 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 採光及び喚起が十分で、かつ清潔が保たれている。
| □ | 冷暗所が設けられている。
| □ | 調剤に必要な器具を備えている。
1-11 給食施設 | [8 empty] | 法20 法21.1.8 則10.1.6 則20.1.8 則20.1.9
| 1. 入院患者のすべてに給食することのできる施設を有している。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 床は耐水材料で作られ、洗浄及び排水又は清掃に便利な構造となっている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 3. 食器の洗浄消毒設備が設けられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 4. 病毒感染の危険のある患者の用に供した食器についてほかの患者の食器と別個に消毒する 設備となっている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
1-12 歯科技工室 | [8 empty] | 則16.1.13 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 防じん設備及び防火設備が設けられている。
1-13 階数及び規模に応じた建物の構造 | [8 empty] | 則16.1.2 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | ３階以上の階に病室を設けている場合は主要構造部が耐火構造となっている。
| □ | 放射線治療病室以外は、地階に病室を設けていない。
1-14 階段 |  |  |  | ※第２階以上の階の病室を有する病院 |  |  |  |  | 則16.1.8 則16.1.9
| 1. 患者の使用する屋内直通階段が２以上設けられているか。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
| 2. 階段及び踊場の幅は内法１．２ｍ以上、けあげは０．２ｍ以下、踏面は０．２４ｍ以上と なっており、必要な手すりが設けられている。 | [9 empty] | いる | いない | 該当なし
1-15 避難階段 |  |  |  | ※第３階以上の階に病室を有する病院 |  |  |  |  | 則16.1.10 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 避難に支障がないように２以上の避難階段が設けられている。
1-16 廊下 | [8 empty] | 則16.1.11 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法１．８ｍ以上（両側居室２．７ｍ以上）となっている。
| □ | 上記以外の病院の廊下の幅は、内法１．８ｍ以上（両側居室２．１ｍ以上）となっている。
1-17 便所 | [8 empty] | 法20 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる。
1-18 機能訓練室 | [8 empty] | 法21.1.11 則20.1.11 |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 療養病床を有する病院にあっては、１以上の機能訓練室は４０㎡（内法）以上あるか。また必要な機器、器具を備えている。
1-19 消毒施設 | [7 empty] | 法21.1.12 法21.3 則16.1.12 則21.1.1 条例5.1.1 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 蒸気、ガス若しくは薬品を用いて入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができる。
1-20 洗濯施設 | [7 empty] | 法21.1.12 法21.3 則21.1.11 条例5.1.1 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 洗濯施設が設けられている。
1-21 談話室 | [7 empty] | 法21.1.12 法21.3 則21.1.2 条例5.1.2 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 療養病床を有する病院にあっては、患者同士又は患者とその家族が談話を楽しめる広さとなっている。
1-22 食堂 | [7 empty] | 法21.1.12 法21.3 則21.1.3 条例5.1.3 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 療養病床を有する病院にあっては、療養病床の入院患者１人につき１㎡以上の広さとなっている。
1-23 浴室 | [7 empty] | 法21.1.12 法21.3 則21.1.4 条例5.1.4 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 療養病床を有する病院にあっては、体の不自由な者が入浴するのに適している。
２ 放射線装置及び同使用室
2-1 エックス線装置及び同診察室 | [7 empty] | 法21.1.6 則20.1.7 則30 則30の4 |  |  | いる | いない | 該当なし
※エックス線装置を有すべき病院 内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業の診療科名のみとする病院。
| □ | 所定の障害防止の方法が講じられている。
| □ | 画壁等は、その外側における実行線量が所定の線量以下になるようしゃへいされている。
| □ | エックス線装置を操作する場所は、エックス線診察室と別室になっている。
| □ | エックス線診察室である旨を示す標識が付されている。
2-2 診療用高エネルギー放射線発生装置及び同使用室 | [7 empty] | ※診療用高エネルギー放射線発生装置を有する病院 |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 所定の障害防止の方法が講じられている。 | [8 empty] | 則30の2 則30の5
| □ | 画壁等は、その外側における実行線量が所定の線量以下になるようしゃへいされている。
| □ | 人が常時出入する出入口が１ヶ所で、その出入口には放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置が設けられている。
| □ | 使用室である旨を示す標識が付されている。
2-3 診療用粒子線照射装置及び同使用室 | [6 empty] | ※診療用粒子線照射装置を有する病院 |  |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 所定の障害防止の方法が講じられている。 | [8 empty] | 則30の2の2 則30の5の2
| □ | 画壁等は、その外側における実行線量が所定の線量以下になるようしゃへいされている。
| □ | 人が常時出入する出入口が１ヶ所で、その出入口には放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置が設けられている。
| □ | 使用室である旨を示す標識が付されている。
2-4 診療用放射線照射装置及び同使用室 | [6 empty] | ※診療用放射線照射装置を有する病院 |  |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 所定の障害防止の方法が講じられている。 | [8 empty] | 則30の3 則30の6
| □ | 使用室の主要構造部等は耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっている。
| □ | 画壁等は、その外側における実行線量が所定の線量以下になるようしゃへいされている。
| □ | 人が常時出入する出入口が１ヶ所で、その出入口には放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置が設けられている。
| □ | 使用室である旨を示す標識が付されている。
| □ | 装置の紛失防止を容易にするため、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとなっている。
2-5 診療用放射線照射器具使用室 | [6 empty] | ※診療用放射線照射器具を有する病院 |  |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 画壁等は、その外側における実行線量が所定の線量以下になるようしゃへいされている。 | [8 empty] | 則30の7
| □ | 人が常時出入する出入口が１ヶ所で、その出入口には放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置が設けられている。
| □ | 使用室である旨を示す標識が付されている。
| □ | 器具の紛失発見を容易にするため、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとなっている。
2-6 放射性同位元素装備診療機器使用室 | [6 empty] | ※放射性同位元素装備診療機器を有する病院 |  |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材を用いた構造となっている。 | [8 empty] | 則30の7の2
| □ | 外部に通ずる部分には閉鎖のための設備又は器具が設けられている。
| □ | 使用室である旨を示す標識が付されている。
| □ | 骨塩定量分析装置と輸血用血液照射装置に関しては、実効線量が３月間に１．３ミリシーベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設けるなど予防措置を講じ、管理区域を明確にしている。
2-7 診療用放射性同位元素使用室 | [6 empty] | ※診療用放射性同位元素を有する病院 |  |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 使用室の主要構造部等は耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっている。 | [8 empty] | 則30の8
| □ | 準備室と診療室が区分されている。
| □ | 画壁等は、その外側における実行線量が所定の線量以下になるようしゃへいされている。
| □ | 人が常時出入する出入口が１ヶ所となっている。
| □ | 使用室である旨を示す標識が付されている。
| □ | 内部の壁、床等は、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとなっている。
| □ | 内部の壁、床等の表面は、平滑であり気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられている。
| □ | 出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び排水設備に連結した洗浄設備並びに更衣設備が設けられている。
| □ | 準備室には排水設備に連結した洗浄設備が設けられている。
| □ | 準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は排気設備に連結されている。
2-8 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 | [6 empty] | ※陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院 |  |  |  | いる | いない | 該当なし
| □ | 使用室の主要構造部等は耐火構造又は不燃材料を用いた構造となっている。 | [8 empty] | 則30の8の2
| □ | 準備室と診療室、待機室が区画されている。（待機室を有しないことが認められた施設については、待機室に準ずる場所を設定している。）
| □ | 画壁等は、その外側における実行線量が所定の線量以下になるようしゃへいされている。
| □ | 人が常時出入する出入口が１ヶ所となっている。
| □ | 使用室である旨を示す標識が付されている。
| □ | 装置の操作場所を使用室の外部に設けている。
| □ | 内部の壁、床等は、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすき間の少ないものとなっている。
| □ | 内部の壁、床等の表面は、平滑であり気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられている。
| □ | 出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器、汚染除去に必要な器材及び排水設備に連結した洗浄設備並びに更衣設備が設けられている。
| □ | 準備室には排水設備に連結した洗浄設備が設けられている。
| □ | 準備室にフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は排気設備に連結されている。
2-9 貯蔵施設 |  |  |  | ※ 診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院 | [6 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 貯蔵施設は、貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとなっている。 | [8 empty] | 則30の9
| □ | 貯蔵施設の外側における実行線量が所定の線量以下になるようしゃへいされている。
| □ | 貯蔵室の主要構造部等は耐火構造で開口部には特定防火設備に該当する防火戸が設けられている。
※診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵している場合以外
| □ | 貯蔵箱等は、耐火性の構造となっている。
※診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵している場合以外
| □ | 人が常時出入する出入口が１ヶ所となっている。
| □ | 外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具が設けられている。
| □ | 貯蔵施設である旨を示す標識が付されている。
| □ | 貯蔵容器は、貯蔵時において1メートルの距離における実効線量率が所定の線量以下になるようにしゃへいされている。
| □ | 空気を汚染する恐れのある状態にある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、機密な構造となっている。
| □ | 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器はこぼれにくい構造で、かつ、液体の浸透しにくい材料が用いられている。
| □ | 貯蔵容器にはその旨を示す標識が付され、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量が表示されている。
| □ | 受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具が設けられている。
2-10 運搬容器 |  |  |  | ※ 診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素 又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を院内で運搬して使用する病院 | [6 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 診療用放射線照射器具、診療用放射線照射装置、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器は、所定の要件を備えている。 | [8 empty] | 則30の10
2-11 廃棄施設 |  |  |  | ※ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を有する病院 | [6 empty] | いる | いない | 該当なし
| □ | 廃棄施設の外側における実効線量が所定の線量以下になるようにしゃへいされている。 | [8 empty] | 則30の11
| □ | 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有している。
| □ | 排水設備は、排液の漏れにくい構造であり浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられている。
| □ | 排液処理槽は、排液採取又は排液中の放射性同位元素の濃度測定ができる構造であり、かつ、排液流出の調節装置が設けられている。
| □ | 排液処理槽の上部開口部はふたのできる構造となっていること又はその周囲に人がみだりに立ち入らないよう柵その他の施設が設けられている。
| □ | 配水管及び排液処理槽並びに人がみだりに立ち入らないための柵等を設けた場合の出入口付近に排水設備である旨を示す標識が付されている。
| □ | 排気設備は、排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有している。
| □ | 排気設備は、人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を所定の濃度限度以下とする能力を有している。
| □ | 排気設備は、気体が漏れにくい構造であり、腐食しにくい材料が用いられている。
| □ | 排気浄化装置、排気管及び排気口に排気設備である旨を示す標識が付されている。
| □ | 保管廃棄設備は、外部と区画された構造となっている。
| □ | 保管廃棄設備の外部に通ずる部分に鍵その他閉鎖のための設備又は器具が設けられている。
| □ | 空気を汚染する恐れのある状態にあるものを入れる保管廃棄の容器は気密な構造である。
| □ | 液体状の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染されたものを入れる保管廃棄の容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、浸透しにくい材料で作られている。
| □ | 保管廃棄設備である旨を示す標識が付されている。
様式１３ 別紙
救急病院等を定める省令等への適合状況
病 院 名
救急病院の認定期限 | [5 empty] | 年 月 日
１ 救急医療を行うために必要な施設及び設備 | [8 empty] | 省令第１条第２号、 健康政策局長通知
| １-１ エックス線装置を有している。 | [9 empty] | いる | いない
| １-２ 心電計を有している。 | [9 empty] | いる | いない
| １-３ 輸血及び輸液のための設備を有している。 | [9 empty] | いる | いない
| １-４ 除細動器を有している。 | [9 empty] | いる | いない
| １-５ 酸素吸入装置を有している。 | [9 empty] | いる | いない
| １-６ 人工呼吸器を有している。 | [9 empty] | いる | いない
| １-７ 手術室を有している。（外科等を標榜する場合） | [9 empty] | いる | いない
２ 傷病者の収容 | [8 empty] | 省令第１条第４号
| ２-１ 専用病床・優先病床を有しているか。 | [9 empty] | いる | いない
| □ | 救急専用病床 |  |  | 床
| □ | 救急優先病床 |  |  | 床