埼玉県理学療法士作業療法士養成施設指導要領

別紙

別添２

１　教育上必要な機械器具について

　ア　理学療法士養成施設

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 数量 | 適 | 否 | 備考 |
| 動物解剖器具 | ２人で１ | □ | □ | 　 |
| 解剖台 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 人体解剖用スライド | 1 | □ | □ | 骨、神経筋、その他主要臓器の組織を含み５０枚以上 |
| 血圧計 | ２人で１ | □ | □ | 各種 |
| 聴診器 | ２人で１ | □ | □ | 　 |
| 心電図計測用具一式 | 2 | □ | □ | モニター用を含む |
| 心筋動物実験用具 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| スパイロメーター | 20人で１ | □ | □ | 　 |
| 呼気ガス分析装置一式 | 1 | □ | □ | 酸素、炭酸ガス、換気量の分析が行えるもの |
| ヘモグロビン酸素飽和度測定装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 筋電図測定用具一式 | 1 | □ | □ | ２チャンネル以上、表面筋電図、誘発筋電図、神経伝導速度、疲労試験などが行える簡易型加算装置、記録計付 |
| 神経筋動物実験用具一式 | 10人で１ | □ | □ | オシロスコープ、記録計、プレアンプ刺激装置等 |
| 神経検査器具一式 | ４人で１ | □ | □ | 打腱器、音叉、触覚、痛覚、識別覚等 |
| 視力表 | 1 | □ | □ | 　 |
| 色盲表 | 1 | □ | □ | 　 |
| トレッドミル | 1 | □ | □ | 角度調節可能なもの |
| 自転車エルゴメーター | 10人で１ | □ | □ | 　 |
| ハンドエルゴメーター | 1 | □ | □ | 　 |
| マスターステップテスト | 1 | □ | □ | 　 |
| マルチン人体測定器一式 | 10人で１ | □ | □ | 　 |
| 顕微鏡 | 10人で１ | □ | □ | 油浸集光器付 |
| ストップウォッチ | ２人で１ | □ | □ | 　 |
| メトロノーム | 10人で１ | □ | □ | 　 |
| 医薬品保管用冷蔵庫 | 1 | □ | □ | 　 |
| 多用途記録装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 重心動揺分析装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 運動解析装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 検査測定・治療台 | ２人で１ | □ | □ | 高さ等調節式数台を含む |
| 体温計 | 1 | □ | □ | 　 |
| 表面温度計 | 10人で１ | □ | □ | 　 |
| タイマー | ５人で１ | □ | □ | 　 |
| 体脂肪測定器具 | ５人で１ | □ | □ | 　 |
| 形態測定器具一式 | 　 | □ | □ | 身長計、体重計、座高計等 |
| メジャー | 1 | □ | □ | 　 |
| 関節角度計一式 | 各種 | □ | □ | 　 |
| ピンチメーター一式 | 各種 | □ | □ | 　 |
| 握力計一式 | 各種 | □ | □ | 　 |
| 背筋力計 | 1 | □ | □ | 　 |
| バネ秤 | 1 | □ | □ | 　 |
| 筋機能解析装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 時値計 | 1 | □ | □ | クロナキシーメータ |
| 起立訓練ベッド | 1 | □ | □ | 　 |
| 姿勢鏡 | 1 | □ | □ | 　 |
| バランスボード | 1 | □ | □ | 　 |
| 平行棒 | ２種 | □ | □ | 丸パイプ式、平板式各一台 |
| 階段一式 | 1 | □ | □ | 　 |
| スロープ | 1 | □ | □ | 　 |
| 歩行器 | ５種 | □ | □ | 各種、歩行車を含む |
| 杖 | ６種 | □ | □ | 各種 |
| プラットホームマット | 20人で１ | □ | □ | １８０㎝×１２０㎝×４０㎝ |
| 体位排痰訓練台 | 20人で１ | □ | □ | 　 |
| マット | ２人で１ | □ | □ | 　 |
| 電動式ギャッヂベッド | 1 | □ | □ | 　 |
| バルーン | ３種 | □ | □ | 小児用大・中・小各１ |
| ロール | ３種 | □ | □ | 大・中・小各１ |
| 三角マット | ３種 | □ | □ | 大・中・小各１ |
| プッシュアップ台 | ３種 | □ | □ | 大・中・小各１ |
| 重スイバンド | 各種２セット | □ | □ | 　 |
| 砂袋 | 各種２セット | □ | □ | 　 |
| 鉄亜鈴 | 各種２セット | □ | □ | 　 |
| オーバーヘッドフレーム | 1 | □ | □ | 　 |
| 滑車 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 肋木 | 1 | □ | □ | 　 |
| ローラーチェアー | 10人で１ | □ | □ | 　 |
| 足関節矯正用ウェッジ一式 | 1 | □ | □ | 角度２０、１５、１０、５度各一対 |
| バイオフィードバック機器 | 1 | □ | □ | 　 |
| 弾性包帯各種一式 | ５人で１ | □ | □ | 　 |
| 歩行介助用ベルト | 10人で１ | □ | □ | 　 |
| 高さの異なる台 | ４種 | □ | □ | ４０、３０、２０、１０㎝ |
| ホットパック | 各３ | □ | □ | 大・中・小・頚椎用 |
| ホットパック加温器 | 1 | □ | □ | 　 |
| パラフィン加温器 | 1 | □ | □ | 　 |
| 極超短波治療器 | 1 | □ | □ | 　 |
| 超音波治療器 | 1 | □ | □ | 　 |
| 赤外線治療器 | 1 | □ | □ | 　 |
| 紫外線治療器 | 1 | □ | □ | 　 |
| レーザー治療器 | 1 | □ | □ | 　 |
| コールドパック | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| コールドパック冷却器 | 1 | □ | □ | 　 |
| バイブレーター | 10人で１ | □ | □ | 　 |
| 電気刺激治療器 | 20人で１ | □ | □ | 　 |
| 頚椎けん引装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 腰椎けん引装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 保護眼鏡 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 水温計 | 10人で１ | □ | □ | 　 |
| 部分浴槽 | ４種 | □ | □ | 上肢用２、下肢用１、坐浴用１ |
| 水治訓練用大型浴槽 | 1 | □ | □ | ハバードタンクで可 |
| 渦流浴装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 気泡浴装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 極低温治療器具 | 10人で１ | □ | □ | スプレー式で可 |
| 電気冷蔵庫 | 1 | □ | □ | 　 |
| 電気洗濯機 | 1 | □ | □ | 　 |
| 電話機 | ３種 | □ | □ | プッシュホン式、福祉電話等 |
| 調理道具一式 | 1 | □ | □ | 　 |
| 改造衣類一式 | 1 | □ | □ | 　 |
| 掃除用具一式 | 1 | □ | □ | 　 |
| ラップボード | 3 | □ | □ | 　 |
| ポータブル便器 | ３種 | □ | □ | 各種 |
| 標準型車椅子 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 車椅子 | ５種 | □ | □ | 手押し型、リクライニング型、スポーツ型、バギー型、その他各種調整付等 |
| 電動式車椅子 | 1 | □ | □ | 四輪型、各種コントローラー付 |
| サスペンションスリング | 2 | □ | □ | 車椅子用、椅子用各１ |
| アームスリング | ３種 | □ | □ | 各種 |
| 腕可動支持器 | 10人で１ | □ | □ | 左・右用各１ |
| トランスファーボード | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| リフター | ２種 | □ | □ | 各種 |
| 台所ユニット（車椅子用） | 1 | □ | □ | 　 |
| バスユニット（車椅子用） | 1 | □ | □ | 　 |
| 洗面台（車椅子用） | 1 | □ | □ | 　 |
| 入浴用補助用具一式 | 1 | □ | □ | シャワーチェア、手摺りを含む |
| ギプス用具一式 | １組 | □ | □ | ギプス台、カッター、ギプスはさみを含む |
| 義足及び各部品 | 各種１ | □ | □ | 教育に必要なものを揃える |
| 義手及び各部品 | 各種１ | □ | □ | 教育に必要なものを揃える |
| 装具・スプリント及び各部品 | 各種１ | □ | □ | 教育に必要なものを揃える |
| 座位保持装置一式 | 1 | □ | □ | 　 |
| 装具製作用具一式 | ５人で１ | □ | □ | 　 |
| 作業台 | 10人で１ | □ | □ | 　 |
| 視聴覚教材各種 | 各１ | □ | □ | 　 |
| レントゲンフィルムビュアー | 1 | □ | □ | 　 |
| 鍵盤楽器 | 1 | □ | □ | 　 |
| パーソナルコンピュータ | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| （注）各機械器具は教育に支障がない限り、１学級相当分揃え、これを学級間で共用することができる。 |

イ　作業療法士養成施設

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 数量 | 適 | 否 | 備考 |
| 動物解剖器具 | ２人で１ | □ | □ | 　 |
| 解剖台 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 人体解剖用スライド | 1 | □ | □ | 骨、神経筋、その他主要臓器の組織を含み５０枚以上 |
| 血圧計 | ２人で１ | □ | □ | 　 |
| 聴診器 | ２人で１ | □ | □ | 　 |
| 心電図計測用具一式 | 2 | □ | □ | モニター用を含む |
| 心筋動物実験用具 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| スパイロメーター | 20人で1 | □ | □ | 　 |
| 呼気ガス分析装置一式 | 1 | □ | □ | 酸素、炭酸ガス、換気量の分析が行えるもの |
| ヘモグロビン酸素飽和度測定装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 筋電図計測用具一式 | 1 | □ | □ | ２チャンネル以上、表面筋電図、誘発筋電図、神経伝導速度、疲労試験などが行える簡易型加算装置、記録計付 |
| 神経筋動物実験用具一式 | 10人で1 | □ | □ | オシロスコープ、記録計、プレアンプ刺激装置等 |
| 神経検査器具一式 | ４人で１ | □ | □ | 打腱器、音叉、触覚、痛覚、識別覚等 |
| 視力表 | 1 | □ | □ | 　 |
| 色盲表 | 1 | □ | □ | 　 |
| トレッドミル | 1 | □ | □ | 角度調節可能なもの |
| 自転車エルゴメーター | 10人で1 | □ | □ | 　 |
| ハンドエルゴメーター | 1 | □ | □ | 　 |
| マスターステップテスト | 1 | □ | □ | 　 |
| マルチン人体測定器一式 | 10人で1 | □ | □ | 　 |
| 顕微鏡 | 10人で1 | □ | □ | 油浸集光器付 |
| ストップウォッチ | ２人で１ | □ | □ | 　 |
| メトロノーム | 10人で1 | □ | □ | 　 |
| 医薬品保管用冷蔵庫 | 1 | □ | □ | 　 |
| 多用途記録装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 重心動揺分析装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 運動解析装置 | 1 | □ | □ | 　 |
| 木工台 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 電気炉 | 1 | □ | □ | 学生数に合わせて整備 |
| ろくろ | 　 | □ | □ | 　 |
| 　電動 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 　手廻し | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 　絵つけ用 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 陶工用小道具一式 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 絵つけ用用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 電動ボール盤 | 1 | □ | □ | 　 |
| 手動式木工用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 各種 |
| 電動木工用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 各種 |
| 作業台 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 七宝炉 | 1 | □ | □ | 学生数に合わせて整備 |
| 金工用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 卓上織機 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 床上織機 | 1 | □ | □ | 　 |
| 織物附属品一式 | ４人で１ | □ | □ | 整経台、糸巻き器等 |
| 革細工用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| モザイク用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 絵画用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 園芸用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 検査測定・治療台 | ２人で１ | □ | □ | 高さ等調節式数台を含む |
| 上肢機能検査器具 | 10人で1 | □ | □ | ３種 |
| 形態測定器具一式 | 　 | □ | □ | 身長計、体重計、座高計等 |
| メジャー | 1 | □ | □ | 　 |
| 関節角度計一式 | 各種 | □ | □ | 　 |
| ピンチメーター一式 | 各種 | □ | □ | 　 |
| 握力計一式 | 各種 | □ | □ | 　 |
| 背筋力計 | 1 | □ | □ | 　 |
| 表面温度計 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 視野計 | 1 | □ | □ | 　 |
| フリッカー | 10人で1 | □ | □ | 　 |
| 発達検査器具 | 10人で1 | □ | □ | ３種以上 |
| 知覚・認知検査器具 | 10人で1 | □ | □ | ３種以上 |
| 心理検査器具 | 10人で1 | □ | □ | ３種以上、知能検査を含む |
| サンディング用具一式 | 10人で1 | □ | □ | ボード、ブロック、テーブルを含む |
| 砂袋一式 | 10人で1 | □ | □ | 各種 |
| バイオフィードバック機器 | 10人で1 | □ | □ | 　 |
| 姿勢鏡 | 1 | □ | □ | 　 |
| 作業療法用音響再生装置一式 | 1 | □ | □ | 　 |
| スポーツ用具一式 | 1 | □ | □ | 各種 |
| 娯楽用ゲーム一式 | 1 | □ | □ | 各種 |
| 運動遊具一式 | 10人で1 | □ | □ | 各種 |
| 玩具一式 | 10人で1 | □ | □ | 各種 |
| 実習モデル人形 | 10人で1 | □ | □ | 小児 |
| 障害者用パーソナルコンピュータ | 各種 | □ | □ | 　 |
| 義手 | 　 | □ | □ | 　 |
| 　上腕義手・能動式 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　上腕義手・装飾用 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　肩義手・装飾用 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　肩義手・能動式普通用 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　肩義手・能動式肩甲鎖骨切除用 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　前腕義手・能動式 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　前腕義手・装飾用 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　手義手・能動式 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　手義手・装飾用 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　手部義手 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　手指義手 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　作業用義手 | 1 | □ | □ | 完成用部品を含む |
| 　但し各部品の共用は可 | 　 |  |  | 　 |
| 義手チェックアウト用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 義足及び各部品 | 各種１ | □ | □ | 教育に必要なものを揃える |
| スプリント | 10種以上 | □ | □ | 手関節背屈副子、母子対立副子、屈曲ミット、ナックルベンダー、テノデーシススプリント、肩外転副子、その他ダイナミックスプリント、夜間スプリント等 |
| スプリント製作用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 電熱器、ヒートガンを含む |
| ギプス用具一式 | １組 | □ | □ | ギプス台、カッター、ギプスはさみを含む |
| 各種装具及び各部品 | 各種１ | □ | □ | 教育に必要なものを揃える |
| 日常家具一式 | 1 | □ | □ | 　 |
| 電気冷蔵庫 | 1 | □ | □ | 　 |
| 電気洗濯機 | 1 | □ | □ | 　 |
| 電動式ギャッヂベッド | 1 | □ | □ | 　 |
| 電話機 | ３種 | □ | □ | プッシュホン式、福祉電話等 |
| 調理道具一式 | 10人で1 | □ | □ | 　 |
| 改造衣類一式 | 10人で1 | □ | □ | 　 |
| 掃除用具一式 | 1 | □ | □ | 　 |
| ラップボード | 3 | □ | □ | 　 |
| ポータブル便器 | ３種 | □ | □ | 各種 |
| 標準型車椅子 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 車椅子 | ５種 | □ | □ | 手押し型、リクライニング型、スポーツ型、バギー型、その他各種調整付等 |
| 電動式車椅子 | 1 | □ | □ | 四輪型、各種コントローラー付 |
| サスペンションスリング | 2 | □ | □ | 車椅子用、椅子用各１ |
| アームスリング | ３種 | □ | □ | 各種 |
| 自助具 | 40種以上 | □ | □ | 食事、排泄、更衣、整容、入浴、習字用等 |
| 腕可動支持器 | 10人で1 | □ | □ | 左・右用各１ |
| トランスファーボード | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| リフター | ２種 | □ | □ | 各種 |
| 杖 | ６種 | □ | □ | 各種 |
| 歩行器 | ５種 | □ | □ | 各種、歩行車を含む |
| 台所ユニット（車椅子用） | 1 | □ | □ | 　 |
| バスユニット（車椅子用） | 1 | □ | □ | 　 |
| 洗面台（車椅子用） | 1 | □ | □ | 　 |
| 入浴用補助用具一式 | 1 | □ | □ | シャワーチェア、手摺りを含む |
| 環境制御装置一式 | 1 | □ | □ | 　 |
| コミュニケーションエイド | ２種 | □ | □ | 　 |
| 製図用具一式 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 職業適性検査器具 | 3 | □ | □ | 労働省編等 |
| 視聴覚教材各種 | 各１ | □ | □ | 　 |
| レントゲンフィルムビュアー | 1 | □ | □ | 　 |
| 鍵盤楽器 | 1 | □ | □ | 　 |
| パーソナルコンピュータ | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| （注）各機械器具は教育に支障がない限り、１学級相当分揃え、これを学級間で共用することができる。 |

２　模型及び標本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 数量 | 適 | 否 | 備考 |
| 人体骨格標本 |  |  |  | 　 |
| 　全身組立 | 10人で１ | □ | □ | 　 |
| 　全身個別 | ４人で１ | □ | □ | 　 |
| 人体解剖模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 呼吸器模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 気管支肺血管分岐模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 心臓模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 血管系模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 脳模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 脊髄横断模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 末梢神経系模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 感覚器模型 | 　 |  |  | 　 |
| 　聴覚模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 　視覚模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 関節種類模型 | 1 | □ | □ | 　 |
| 筋模型 | 　 |  |  | 　 |
| 　上肢 | 2 | □ | □ | 　 |
| 　下肢 | 2 | □ | □ | 　 |